**ΑΔΑ: ΨΒΤΟΟΡΡ3-ΛΕ2**

 **ΑΔΑΜ: 22PROC011580480**

 **Αρ.Πρωτ.: 8485/ 10.11.2022**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και αντικατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης οχημάτων (cpv: 35120000-1) του Γ.Ν. Θήρας λόγω βλάβης»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ.8478/09.11.22 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμ. Επιστασίας & Γρ.Ιματισμού του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (5.600 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης  |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 10 Νοεμβρίου 2022 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 17 Νοεμβρίου 2022 | Πέμπτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στο Γ.Ν. Θήρας, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

1. Υλικά Βασικού Συστήματος .

Μπάρα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων με κοντάρι 6,2Μ

Πίνακας αυτοματισμού

Δύο (2) τεμάχια ασύρματα τηλεχειριστήρια 433 MHZ.

Φωτοκύτταρα ασφαλείας πομποδέκτης .

1. Εργασία αναδόχου

Η αποξήλωση της παλαιάς μπάρας και η τοποθέτηση της νέας με ό,τι περαιτέρω ρύθμιση χρειαστεί .

**ΕΓΓΥΗΣΗ :**

Κατ΄ ελάχιστο δύο (2) έτη εργοστασιακής εγγύησης.

Πλήρης κάλυψη σε αποθέματα ανταλλακτικών και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον επτά (7) έτη.

ΔΩΡΕΑΝ προμήθεια οιωνδήποτε ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση .

**Σημείωση :** Οδοιπορικά έξοδα και τυχόν έξοδα διανυκτέρευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 17.11.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 11.00.00.80 (Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**