**ΑΔΑM: 23PROC013426431 2023-09-18**

 **ΑΔΑ: 6ΝΙΨΟΡΡ3-ΑΧΧ**

 **Αρ.Πρωτ.: 5831/18.09.2023**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επισκευή και την αποκατάσταση λειτουργείας των τριών ψυκτικών μηχανημάτων του Γ.Ν. Θήρας cpv: 50720000-8 για την περίοδο μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου του 2023»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ. 5461/31.08.2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Οκτώ χιλιάδες ευρώ ( 8.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 18 Σεπτεμβρίου 2023 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 25 Σεπτεμβρίου 2023 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την επισκευή και αποκατάσταση της ολοκληρωτικής λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων και κατά συνέπεια η καλή λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στο πλαίσιο της σύμβασης αναλαμβάνει το έργο της επισκευής και Ελέγχου λειτουργείας του παρακάτω εξοπλισμού (Πίνακας 1) του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και πιο αναλυτικά:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ψύκτες Νερού-Αέρα** | **ΤΥΠΟΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | **ΨΥΚΤΙΚΟ** **ΜΕΣΟ - ΚΙΛΑ** | **ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΟΥ -****TEMAXIA** | **ΑΝΤ/ΚΑ****ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΜΑΧΙΑ** | **ΑΝΤ/ΚΑ****ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΜΑΧΙΑ** |
|  | **Ψ1** INTERKLIMA LPCA-O75-RMB S/N:LK311018 | Παροχή αέρα 77.000m3/h - ψυκτική ισχύ 267,3 kw | R-407C,2\*18 κιλά | TMX 3 | ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ, ΤΜΧ 1 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΩΣ 4 KW, TMX 2 |
|  | **Ψ2** INTERKLIMA LPCA-O75-RMB S/N:LK311019 | Παροχή αέρα 77.000m3/h - ψυκτική ισχύ 267,3 kw | R-407C, 2\*18 κιλά | TMX 3 | ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ, ΤΜΧ 1 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΩΣ 4 KW, TMX 2 |
|  | **Ψ3** INTERKLIMA LPCA-O75-RMB S/N:LK311020 | Παροχή αέρα 77.000m3/h - ψυκτική ισχύ 267,3 kw | R-407C 2\*18 κιλά | TMX 2 |  |  |

Πίνακας 1:

 **Α**. Την επισκευή των βλαβών / δυσλειτουργιών του εξοπλισμού & του λειτουργικού ελέγχου της Ψυκτικής Εγκατάστασης του Γ. Ν. Θήρας που περιγράφονται στον Πίνακα 1, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή καθώς και τις υποδείξεις του τεχνικού προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 **Β**. Την άμεση ανταπόκριση ειδικευμένων τεχνικών για υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών του εξοπλισμού είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση συστατικών μερών, μονάδων, ανταλλακτικών ή τμημάτων, καθώς και για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Γ.Ν. Θήρας για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσίασε ή παρουσιάζει ο εξοπλισμός αλλά και για τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό την άμεση επίλυση των δυσλειτουργιών και την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού

 **Γ.** Την σύνταξη του δελτίου επισκευής & καταγραφής των δυσλειτουργιών του εξοπλισμού & του λειτουργικού ελέγχου της Ψυκτικής Εγκατάστασης, για τα μηχανήματα της εγκατάστασης (Πίνακας 1). Από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Στην περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά, τότε η δαπάνη των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ύστερα από σχετική ανάλυση και προέγκριση της προκύπτουσας δαπάνης .

Διάρκεια εργασιών: Aπό πέντε (5) έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης / επισκευής των δυσλειτουργιών των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον εντός Πέντε (5) ημερών από την έγκριση της οικονομοτεχνικής προσφοράς.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις ….09.23 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. &**

**ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**