**ΑΔΑ: ΩΨΣΙΟΡΡ3-ΧΘΥ**

 **Αρ.Πρωτ.: 5182/ 16.9.20**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) χειριστή μήτρας για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ. 5029/08.09.2020 εισήγηση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης και βιοϊατρικής τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ**   **(3.500,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 16 Σεπτεμβρίου 2020 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο email: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 21 Σεπτεμβρίου 2020 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά ενός (1) χειριστή μήτρας για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από :

* Χειρολαβή,
* Ράβδο χειριστή, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εισαγωγής διαμέτρου 4 mm, μήκους 22 mm, διαμέτρου 5.5 mm, μήκους 42 mm, διαμέτρου 4 mm, μήκους 52 mm,
* Τάπα, διαμέτρου 34 mm, μήκους 36 mm,
* Τάπα, διαμέτρου 24 mm, μήκους 36 mm,
* Τάπα, διαμέτρου 42 mm, μήκους 36 m.

Πέραν των παραπάνω περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω ειδικούς όρους:

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.
2. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE.
3. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο ανάδοχος να εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2018 ή νεότερο.
4. Ο ανάδοχος να εναρμονίζεται με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 περί «Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής και Διανομής ιατροτεχολογικών προϊόντων».

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο email: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 21.9.20 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 ( Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**