**ΑΔΑΜ: 22PROC011791328 2022-12-12**

 **ΑΔΑ: 9ΙΓΦΟΡΡ3-Δ0Ε**

 **Αρ.Πρωτ.: 9328/12.12.22**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για** **προμήθεια και εγκατάσταση** **ενός αυτόματου συστήματος εγγραφής ιατρικών εικόνων σε CD/DVD (CPV: 32333100-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας το 2023»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ.9314/09.12.2022 εισήγηση του Μηχανικού Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (9.500 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης  |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 12 Δεκεμβρίου 2022 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 9 Ιανουαρίου 2023 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και υπηρεσία εγκατάστασης ενός αυτόματου συστήματος εγγραφής ιατρικών εικόνων σε CD/DVD (CPV: 32333100-7) με τις παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |
| --- |
| **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  |
| **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:** |
| **Αυτοματοποιημένο σύστημα εγγραφής ιατρικών εικόνων σε CD-DVD.** |
| 1 | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο οδηγούς εγγραφής CD/DVD RECORDER | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει inkject εκτυπωτή ετικετών στην επιφάνεια των εκτυπώσιμων δίσκων CD/DVD | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι νέας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ εκτύπωσης, ALL-IN-ONE(1 μελάνι με ενσωματωμένη κεφαλή γιά την εκτύπωση όλων των χρωμάτων) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θήκες εισαγωγής δίσκων συνολικής χωρητικότητας 100 δίσκων  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει έξοδο 100 θέσεων (εξωτερικό κάδο 100 δίσκων) για εύκολη περισυλλογή των έτοιμων CD/DVD, άμεσα προσβάσιμη χωρίς συρτάρι, ώστε να απομακρύνονται οι έτοιμοι δίσκοι χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει η πόρτα του ρομποτικού και χωρίς να καθυστερεί η λειτουργία του ρομποτικού. | ΝΑΙ  |  |  |
| 6 | Ονομαστική παραγωγικότητα άνω των 40 CD/ω ή 20 DVD/ω  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7 | Να διαθέτει θήκη εξαγωγής των εγγεγραμμένων δίσκων. | ΝΑΙ  |  |  |
| 8 | Υπολογιστικό σύστημα τύπου All In One: i5 CPU /4GB RAM, HDD 256GB/W10PRO 64 bit, 21”LED MONITOR | NAI |  |  |
| 9 | Λήψη ιατρικών εικόνων μέσω DICOM από απεριόριστο αριθμό απεικονιστικών συστημάτων  | ΝΑΙ |   |  |
| 10 | Αυτόματη λειτουργία εγγραφής των ληφθέντων μέσω DICOM ,εξετάσεων/ εικόνων σε CD/DVD. Αυτόματη επιλογή δίσκου CD ή DVD ανάλογα με το μέγεθος της εξέτασης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Επιλογή χειροκίνητης λειτουργίας για εγγραφή επιλεκτικών εξετάσεων σε CD/DVD  | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εμφάνιση των προσωρινά αποθηκευυμένων εξετάσεων σε λίστα με ενσωματωμένη λειτουργία επισκόπησης και επεξεργασίας επιλεκτικών εξετάσεων  | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει προκαθορισμένη λίστα απεικόνισης των σημερινών εξετάσεων καθώς και αναζήτηση εξετάσεων βάσει ημερομηνίας  | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Η λίστα εξετάσεων να διαθέτει ρύθμιση επιλογής των εμφανιζόμενων στηλών (στοιχεία ασθενή εξέτασης κλπ) καθώς και ταξινόμηση βάσει επιλεγμένης στήλης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Για την διασφάλιση της επάρκειας του αποθηκευτικού χώρου , να περιλαμβάνει ρύθμιση αυτόματης διαγραφής εξετάσεων βάσει ημερομηνίας  | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Γραφική ένδειξη της κατάστασης των μεμονωμένων μελανιών και της κατάστασης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Αυτόματη εγγραφή στοιχείων ασθενή και εξέτασης στην εκτυπώσιμη επιφάνεια κάθε δίσκου cd/dvd | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να εγγράφεται αυτόματα DICOM VIEWER σε κάθε δίσκο για την επισκόπηση και επεξεργασία των εικόνων σε συμβατικούς υπολογιστές  | ΝΑΙ  |  |  |
| 19. | Να Τυπώνει λατινικούς κι ελληνικούς χαρακτήρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | Δυνατότητα DATA STREAMING δυνατότητα ανεξάρτητης εγγραφής διαφορετικών δεδομένων μεταξύ των δύο οδηγών εγγραφής για μαζική αναπαραγωγή πρωτοτύπων. | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | Δυνατότητα DATA SPANNNING για κατανομή μεγάλου όγκου περιεχομένων σε περισσότερα από ένα CD/DVD.  | ΝΑΙ |  |  |
| 22. | Να συνδέεται με USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 23. | Να διαθέτει δυνατότητα έγχρωμης ή ασπρόμαυρης εκτύπωσης.  | ΝΑΙ |  |  |
| 24. | Να περιλαμβάνεται εγγύηση για τουλάχιστον 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |

Να κατατεθεί, επι ποινής αποκλεισμού πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τις αντίστοιχες παραπομπές.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 09.01.23 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του προϋπολογισμού του 2023 για το Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &**

 **ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**