**ΑΔΑ: 63ΟΤΟΡΡ3-2ΑΖ**

 **Αρ.Πρωτ.: 7931 /07.12.2023**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανύψωσης, εγκατάστασης σε βάση, υδραυλικών εργασιών & ηλεκτρικής σύνδεσης καλωδίωσης, παρελκομένων καθώς και της αντλίας θερμότητας ψύξης θέρμανσης τύπου αέρος νερού, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 85.8 kW-ΨΥΚΤΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ 88.3 Kw. Από το ισόγειο & προς το δώμα του Γ. Ν. Θήρας. cpv:** **42512300-1»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ. 7927/07.12.23 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τριάντα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δυο ευρώ ( 30221,28 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 07 Δεκεμβρίου 2023 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: mbompoulos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 14 Δεκεμβρίου 2023 | Πέμπτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανύψωσης, εγκατάστασης σε βάση, υδραυλικών εργασιών & ηλεκτρικής σύνδεσης καλωδίωσης, παρελκομένων καθώς και της αντλίας θερμότητας ψύξης θέρμανσης τύπου αέρος νερού, ΘΕΡΜΙΚΉΣ ΙΣΧΥΩΣ 85.8 kW-ΨΥΚΤΙΚΉΣ ΙΣΧΥΩΣ 88.3 Kw από & προς το δώμα του Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ, για το έτος 2023.

Καταγράφεται ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ως προς ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ο ως άνω εξοπλισμός να συνοδεύεται με την απαραίτητη αντιδιαβρωτική βάση για την στήριξη της αντλίας θερμότητας στο δώμα. Η υπηρεσία εγκατάστασης & εκκίνησης λειτουργίας του ως άνω εξοπλισμού στο δώμα του Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ συμπεριλαμβάνεται στις παρεχόμενές Υπηρεσίες (ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ) από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ., με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις:

**ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΙΟΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** |
| 1. | Ανύψωση αντλίας θερμότητας ψύξης θέρμανσης τύπου αέρος νερού, θερμικής ισχύος 85.8 kW-ψυκτικής ισχύος 88.3 Kw στο δώμα του Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ με χρήση γερανοφόρου οχήματος. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 2. | Κατασκευή αντιδιαβρωτικής βάσης για την στήριξη της αντλίας θερμότητας στο δώμα. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 3. | Εργασίες στήριξης, τοποθέτησης αντιδιαβρωτικής βάσης για την στήριξη της αντλίας θερμότητας στο δώμα. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 4. | Υδραυλικές εργασίες | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 5. | Υλικά Υδραυλικών εργασιών. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 6. | Ηλεκτρική σύνδεσή αντλίας θερμότητας με την υφιστάμενη καλωδίωση. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 7. | Εργασία επέκτασης της υφιστάμενης καλωδίωσης. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 8. | Υλικά επέκτασης της υφιστάμενης καλωδίωσης από το δώμα στον ισόγειο όροφο του Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 9. | Εργασίες πλευρικής συγκόλλησης & στερέωσης Αντλίας Θερμότητας στο δώμα του Νοσοκομείου. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 10. | Υλικά & σύνδεση δοχείων αδρανείας 1000 lt & διαστολής 200 lt καθώς και Ηλεκτρονικών Κυκλοφορητών Θέρμανσης - Κλιματισμού 40/0,5-12 & 40/0,5-8. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΚΤΩ (8) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 11. | Εργασίες αποσύνδεσης παλαιάς ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 12. | Μεταφορά παλαιάς ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 13. | ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤHΝ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 14. | ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SAFEMODE, ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & τους ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΤΥ. ΤΟΥ Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24372,00 ΕΥΡΩ |
| Φ. Π. Α. 24 % | 5849,28 ΕΥΡΩ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30221,28 ΕΥΡΩ |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: mbompoulos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 14.12.23 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.27.80 (Επισκευές & συντηρήσεις Μηχανημάτων Γ. Ν. Θήρας) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. &**

**ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**