**ΑΔΑM: 22PROC012403053 2023-03-30**

**ΑΔΑ: Ψ2ΘΜΟΡΡ3-Β95**

**Αρ.Πρωτ.: 1902/30.03.2023**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικής μπάρας ελέγχου εισόδου – εξόδου οχημάτων για το φυλάκιο του Γ.Ν. Θήρας cpv:35120000-1»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 1464/08.03.23 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( 4.500 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 30 Μαρτίου 2023 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 11 Απριλίου 2023 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στο φυλάκειο του Γ.Ν. Θήρας σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

Περιγραφή Βασικού Συστήματος .

1. ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ–ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 6,2m Η/Β. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
2. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ, ΔΙΑΣΤ: 460 χ 255 mm. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
3. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Φ-90x6200mm ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΥΧΤΟΣ 3Μ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΑΡΑΣ 24V. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
5. ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 433 Μhz ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
6. ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 433,92 Mhz ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2)
7. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΒΑΛ ΡΤ-12 (ΖΕΥΓΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
8. ΦΑΝΟΣ ΑLΑRΜ ΜΕ ΣΕΙΡΗΝΑ 24V LΕD ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
10. ΠΑΚΕΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ LΕD ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
11. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LΕD ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ ΑΠΟ ΡΟLYCΑRΒΟΝΑΤΕ ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ:6000 mm. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
12. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LΕD 100 W /12V ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
13. ΤΑΙΝΙΑ LΕD ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ ή ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΡΟΧΥ ΙΡ-65 12 V / 7,2W (60L) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
14. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 2 Χ 0,50 mm ΜΗΚΟΥΣ: 0,20 m ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
15. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 (δύο) έτη

Πλήρη Παρακαταθήκη ανταλλακτικών : 7 (επτά) έτη

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 11.04.23 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 11.00.00.80 (Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &**

**ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**