**ΑΔΑΜ: 23PROC01235988 2023-03-23**

**ΑΔΑ: Ψ6Δ6ΟΡΡ3-ΙΩΗ**

**Αρ.Πρωτ.: 1712/23.03.23**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια σύμβαση συντήρησης cpv:50421000-2 του συστήματος ψηφιοποίησης CR 975 και του εκτυπωτή φιλμ ακτινογραφιών DV5850 του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 1479/14.03.23 εισήγηση του Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Δέκα χιλιάδες πεντακόσια εννιά ευρώ ( 10.509 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 23 Μαρτίου 2023 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 31 Μαρτίου 2023 | Παρασκευή | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης που να καλύπτει το σύστημα Ψηφιοποίησης Carestream καθώς επίσης και τον εκτυπωτή, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών:

|  |
| --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ** |
| CR 975 |
| DV 5850 |

|  |
| --- |
| **ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** |
| Προληπτικές Συντηρήσεις σύμφωνα με τον Κατασκευαστικό Οίκο  - Για το CR975 μία (1) προληπτική συντήρηση ανά εξάμηνο.  - Για το DV5850 μία (1) προληπτική συντήρηση ανά 20.000 εκτυπώσεις και αλλαγή φίλτρου ανά 7.000 εκτυπώσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο, η υλοποίηση της οποίας θα προκύπτει από αποδεδειγμένη με οποιοδήποτε τρόπο ενημέρωση της εταιρείας εγκαίρως, πριν το ανώτατο όριο των εδώ αναφερόμενων εκτυπώσεων. |
| Εργασία τεχνικού για κάλυψη έκτακτων βλαβών |
| Μετάβαση τεχνικού για κάλυψη έκτακτων βλαβών |
| Αναλώσιμα υλικά προληπτικής συντήρησης DV 5850  - PRE WET WIPES  - CHARCOAL FILTER ASSY |
| Ανταλλακτικά απαιτούμενα για αποκατάσταση βλαβών |
| Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη |
| Απομακρυσμένη διάγνωση και πιθανή αποκατάσταση βλαβών μέσω Internet |

H ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στον ανωτέρω πίνακα καλύψεων το συντομότερο δυνατόν, καθώς και να εγκαθιστά νέες εκδόσεις λογισμικού χωρίς καμία χρέωση.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 31.03.23 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.27.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &**

**ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**