**ΑΔΑΜ: 23PROC012087468 2023-02-07**

**ΑΔΑ: 6Κ8ΗΟΡΡ3-ΡΞΙ**

**Αρ.Πρωτ.: 767/06.02.2023**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση CCTV εξοπλισμού καθώς και για αναβάθμιση του υπάρχοντος control center του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 552/27.01.23 εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Δέκα χιλιάδες έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά ( 10.006,80 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 6 Φεβρουαρίου 2023 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 13 Φεβρουαρίου 2023 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση CCTV εξοπλισμού καθώς και για αναβάθμιση του υπάρχοντος Avigilon control center του Γ.Ν. Θήρας.

cpv: 35125300 Δύο (2) κάμερες ασφαλείας 2900.00 € + 24% ΦΠΑ

cpv: 32235000 Εννιά (9) Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος 1000.00€ + 24% ΦΠΑ

cpv: 32323500 Οκτώ (8) Σύστημα βιντεοπαρακολούθησης 2200.00 +24% ΦΠΑ

cpv: 50610000 Τέσσερις (4) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας 1970.00€ + 24% ΦΠΑ

**Αναλυτικά Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εξοπλισμός AVIGILON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***A/A*** | ***Part Number Κατασκευαστή*** | ***Περιγραφή είδους*** | ***Τεμάχια*** |
| **1** | **AVIGILON Κάμερα τύπου Bullet (χωρίς Analytics)** | | |
| 1.1 | 3.0C-H5SL-BO1-IR | **Κάμερα τύπου bullet**  3.0 MP, WDR, LightCatcher, Day/Night, Indoor/Outdoor Bullet Camera, 3.1-8.4mm f/1.6, Integrated IR | 4 |
| 2 | **AVIGILON Κάμερα τύπου Dome (χωρίς Analytics)** | | |
| 2.1 | 1.3C-H5SL-D1-IR | **Κάμερα τύπου dome**  1.3 MP, WDR, LightCatcher, Day/Night, Indoor Dome, 3-9mm f/1.4, Integrated IR | 1 |
| **3** | **Παρελκόμενα Εγκατάστασης** | | |
| 3.1 | H4-BO-JBOX1 | Junction box for the H5A Bullet, H4A HD Bullet, H4SL HD Bullet, or H4 Thermal cameras. | 4 |
| **4** | **Αναβάθμιση Αδειών** | | |
| 4.1 | ACC-STD-SMART-1YR | ACC Standard Smart Plan, 1 year | 29 |
| **5** | **Άδεια AVIGILON Control Center** | | |
| 5.1 | ACC7-STD | ACC 7 Standard camera channel | 4 |
| **6** | **AVIGILON Workstation με Οθόνη 32”** | | |
| 6.1 | RM6-WKS-2MN-EU | Remote Monitoring Workstation, 2 Monitors, EU | 1 |
| 6.2 |  | Monitor, 32" LCD 4K UHD, 16:9 Widescreen Aspect Ratio | 1 |

**Παρατηρήσεις:**

Οι προσφερόμενες κάμερες να καλύπτονται από εγγύηση πέντε (5) ετών.

Οι κάμερες με A/A: 1.1 είναι τύπου Bullet, 3 Megapixels, εξωτερικού χώρου και τα είδη με Α/Α: 3.1 είναι παρελκόμενα (κουτιά διακλάδωσης) για την εγκατάστασή τους σε εξωτερικό χώρο.

Η κάμερα με A/A: 2.1 είναι τύπου dome 1.3 Megapixels, προς αντικατάσταση της κάμερας, η οποία δεν λειτουργεί.

To Είδος με Α/Α: 4.1 αφορά στην αναβάθμιση των αδειών στην έκδοση 7.x.

Περιλαμβάνονται τρεις (3) νέες άδειες AVIGILON Control Center (Είδος με Α/Α: 5.1).

**Υλικά Εγκατάστασης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***A/A*** |  | ***Περιγραφή είδους*** | ***Τεμάχια*** |
| **1** | **Υλικά Εγκατάστασης** | | |
| 1.1 | n/a | Καλωδιώσεις, Λοιπά Υλικά Εγκατάστασης | 1 |

**Υπηρεσίες Φυσικής Εγκατάστασης / Παραμετροποίησης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***A/A*** | ***Part Number Κατασκευαστή*** | ***Περιγραφή είδους*** | ***Τεμάχια*** |
| **1** | **Υπηρεσίες Φυσικής Εγκατάστασης** | | |
| 1.1 | n/a | Υπηρεσίες Εγκατάστασης Καλωδιώσεων |  |
| 1.2 | n/a | Υπηρεσίες Φυσικής Εγκατάστασης κάμερας |  |
| **2** | **Υπηρεσίες Παραμετροποίησης** | | |
| 2.1 | n/a | Υπηρεσίες Παραμετροποίησης |  |

**Παρατηρήσεις:**

Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης περιλαμβάνουν αναβάθμιση του ACC, την ενσωμάτωση της κάμερας στο site, την ρύθμιση των views, καθώς και τον ορισμό motion events και συναγερμών, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφαλείας του νοσοκομείου.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως 13.02.23 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τους ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού), 16.17.00.80 (Λογισμικά Προγράμματα Άδειες Χρήσης) και 62.07.29.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &**

**ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**