**ΑΔΑM: 23PROC013566535 2023-10-11**

 **ΑΔΑ: 6384ΟΡΡ3-ΔΤ1**

 **Αρ.Πρωτ.: 6459/11.10.2023**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Εργασίες επισκευής υποδοχής τοιχοποιίας & εγκατάστασης ειδικής κατασκευής στήριξης & εξωτερικών καπνοδόχων διπλού τοιχώματος στο δώμα του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ.6384/06.10.23 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Πέντε χιλιάδες τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.336,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 11 Οκτωβρίου 2023 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 |  17 Οκτωβρίου 2023 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια προϊόντων καπνοδόχων και εξαρτημάτων διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, πάχος υλικού 0,5mm για τη μερική αντικατάσταση της εξωτερικής καπνοδόχου, των δύο λεβήτων πετρελαίου και του heat master του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή εργασιών** | **Μ/Μ**  | **Ποσότητα** |
| 1 | Μεταφορά καπνοδόχων εξαρτημάτων & ειδικής κατασκευής στήριξης στο δώμα του ΓΝΘΗΡΑΣ. Προετοιμασία συνδεσμολογίας κατασκευής.  | Τεμ. | 1 |
| 2 | Καθαρισμός & επισκευή υποδοχής στη Ν.Α. πλευρά της τοιχοποιίας, του κτηρίου δυο (2) Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ. | Τεμ. | 1 |
| 3 | Εγκατάσταση ειδικής κατασκευής στήριξης Καπνοδόχου διπλού τοιχώματος. | Τεμ. | 1 |
| 4 | Εγκατάσταση Καπνοδόχων διπλού τοιχώματος των δυο (2) λεβήτων πετρελαίου & της μιας (1) του HEAT MASTER του νοσοκομείου. | Τεμ. | 1 |
| 5 | Σύσφιξη συναρμογής & λειτουργικού ελέγχου κατασκευής στήριξης & εγκατάστασης καπνοδόχων. | Τεμ. | 1 |
| 6 | Πραγμάτωση συγχρονισμού καθώς & διαγνωστικού - λειτουργικού ελέγχου Θερμομέτρησης Θυρίδων διπλού τοιχώματος. | Τεμ. | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4303 € |
| Φ. Π. Α.  | 1033 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5336.00 € |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 17.10.23 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &**

 **ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**