**ΑΔΑ: ΩΥ6ΕΟΡΡ3-ΧΨΣ**

**Αρ.Πρωτ.: 2201/21-04-2020**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης των δεκαεπτά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 2040/06.04.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Δύο χιλιάδες ευρώ**   **(2.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 21 Απριλίου 2020 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [vfousteri@aemy.gr](mailto:vfousteri@aemy.gr) και στο fax: 2286035459 | 27 Απριλίου 2020 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης των δεκαεπτά κλιματιστικών μονάδων του Γ.Ν. Θήρας.

Οι εργασίες συντήρησης των Κεντρικών Κλιματιστικών μονάδων θα περιλαμβάνουν τα εξής:

1) Πλήρης έλεγχος καλής λειτουργίας των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων.

2) Εσωτερικός καθαρισμός μονάδων (απολυμαντικός και αντιβακτηριδιακός καθαρισμός με χημικά προϊόντα).

3) Χημικός καθαρισμός και πλύσιμο στοιχείων μονάδων.

4) Έλεγχος κίνησης (ιμάντες).

5) Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων κινητήρα, έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρικής τάσης φάσεων, αµπεροµέτρηση κινητήρων και καταγραφή, έλεγχος αυτοματισμών και καλωδιώσεων.

6) Έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασιών αέρα προσαγωγής – επιστροφής.

7) Λίπανση εδράνων και τριβέων.

8) Εντός της τιμής προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα μικρούλικά και αναλώσιμά που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου πιστοποιητικά για την εργασία και την απολύμανση, καθώς και εγκρίσεις για τα για τα χημικά που θα χρησιμοποιηθούν.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: [vfousteri@aemy.gr](mailto:vfousteri@aemy.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 27.04.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 ( Επισκευές και Συντηρήσεις) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**