**ΑΔΑ: Ω8ΞΦΟΡΡ3-ΝΧΨ**

**Αρ.Πρωτ.:3445/14.06.2021**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών ενδοουρολογίας για το ουρολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας.**

**β. Την με Αρ. Πρωτ.3320/08.06.21 εισήγηση της Διευθύντριας της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

**Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια ευρώ (1.000€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την **προμήθεια υλικών ενδοουρολογίας για το ουρολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας**. Τα αιτούμενα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να πληρούν τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΟΝΟΜΑΣΙΑ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** |
| 1 | ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | Οδηγό σύρμα ουρολογικό, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol και Κοβάλτιο ο οποίος περιβάλλεται από υδρόφιλη επικάλυψη. Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο 0,035’’ & 0,038’’ να έχει μήκος 150cm και η σκληρότητά του να είναι τύπου Stiff. Το άκρο του σύρματος να είναι κεκαμμένο, να έχει μήκος 5cm, να λεπταίνει σταδιακά, να είναι εύκαμπτο και με υδρόφιλη επικάλυψη. | 3τμχ |
| 2 | ΑΠΛΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | Οδηγό σύρμα ουρολογικό, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης σε όλο το μήκος του. Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο 0.035’’ & 0.038’’ και να έχει μήκος 150cm. Το άκρο του σύρματος να είναι ευθύ, εύκαμπτο, υδρόφιλο, μήκους 3cm | ΤΜΧ3 |
| 3 | PIGTAIL | Σετ ενδοπροσθέσεων pigtail - ανοιχτού άκρου με οδηγό σύρμα που αποτελείται από: ουρητηρική ενδοπρόθεση ανοιχτού άκρου, Οδηγό Σύρμα με μετακινούμενο πυρήνα, σύστημα προώθησης με εσωτερικό καθετήρα. Η ενδοπρόθεση να επιτρέπει την κίνηση εμπρός-πίσω καθώς επίσης και την 1:1 ροπή στρέψης. Κατασκευασμένη από Πολυουρεθάνη μαλακής σύστασης, χωρίς λάτεξ. Διάτρητη τόσο στα ελικοειδή σημεία όσο και σε όλο της το μήκος. Ακτινοσκιερές σημάνσεις για την σωστή τοποθέτησή της. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι. Χρόνος παραμονής της ενδοπρόθεσης έως 6 μήνες. Τεχνικά χαρακτηριστικά Οδηγού Σύρματος με Μετακινούμενο Πυρήνα: ο πυρήνας να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και να περιβάλλεται από επένδυση PTFE. Ευθύ εύκαμπτο άκρο μήκους 3cm. Μήκος οδηγού σύρματος 145cm με διάμετρο 0,035” ή 0,038” ανάλογα με την διάμετρο της ενδοπρόθεσης. | 4.6ch 26cm τμχ 1  4.6ch 28cm τμχ1  6ch 26cm τμχ1  6ch 28cm τμχ2 |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 18 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 ( ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**