**ΑΔΑ: 9Ρ7ΤΟΡΡ3-ΟΜΖ**

**Αρ.Πρωτ. : 4660/25-08-2020**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) καθισμάτων αιμοκάθαρσης του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 4430/10.08.2020 εισήγηση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Δέκα χιλιάδες ευρώ ( 10.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 25 Αυγούστου 2020 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [pdrosos@santorini-hospital.gr](mailto:pdrosos@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 01 Σεπτεμβρίου 2020 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια (3) καθισμάτων αιμοκάθαρσης με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

1. Πολυθρόνα με επένδυση δερματίνης υψηλής ποιότητας.

2. Πάχος στρώματος 100χιλ.

3. Τροχοί με κεντρικό κλείδωμα διαμ.100χιλ.

4. Προσαρμοζόμενα μπράτσα.

5. Καλύμματα μηχανισμών από καλουπωτό ABS.

6. Μέγιστη αντοχή βάρους 200κιλ.

7. Μέγιστο μήκος 2050χιλ.

8. Πλάτος 650χιλ.

**ΚΙΝΗΣΕΙΣ**

Αυξομείωση ύψους

Προσαρμογή τμήματος πλάτης

Προσαρμογή τμήματος ποδιών

Trendelenburg

Κλίση τμήματος κεφαλής

Ρύθμιση στηρίγματος ποδιών

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: [pdrosos@santorini-hospital.gr](mailto:pdrosos@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 01.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.00.01.80 ( Προμήθεια Επίπλων και Σκευών ) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**