**ΑΔΑ: ΨΟΛ60ΠΠ3-ΙΜΞ**

**Αρ.Πρωτ.:799/09-02-2021**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

1. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τριών (3) ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας, ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

**β. Την με Αρ. Πρωτ.736/05.02.2021 εισήγηση του Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Χίλια διακόσια ευρώ**  **(1.200 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 09 Φεβρουαρίου 2021 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies[@santorini-hospital.gr](mailto:vkarampali@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 11 Φεβρουαρίου 2021 |  | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για τριών (3) ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.Τα αιτούμενα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να πληρούν τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

1. Μέτρηση συστολικής, διαστολικής, μέσης πίεσης και καρδιακού ρυθμού
2. Ευανάγνωστη οθόνη ηλεκτρονικών ενδείξεων
3. Χρόνος εξέτασης< 30 δευτερόλεπτα
4. Δυνατότητα θερμομέτρησης και οξυμέτρησης
5. Λειτουργία με ρεύμα ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
6. Τροχήλατη βάση με καλαθάκι
7. Να συμπεριληφθούν στην προσφορά δύο (2) περιχειρίδες για κάθε πιεσόμετρο: μια (1) ενηλίκων - large, μια (1) μεγάλη ενηλίκων – extra large
8. Να συμπεριλαμβάνεται ο αισθητήρας οξυμέτρησης ενηλίκων σε κάθε πιεσόμετρο.
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Δύο (2) έτη, η οποία περιλαμβάνει προληπτική και διορθωτική συντήρηση συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών, εκτός των αναλωσίμων.
10. Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από:

* Αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των χαρακτηριστικών του συστήματος, όπου να αναφέρονται με σαφήνεια ποια τμήματα περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά και ποια προσφέρονται κατ’ επιλογή.
* Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές σε συνημμένα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, φέροντας την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων.
* Εγχειρίδιο χρήσης κατά προτίμηση στα Ελληνικά και σε ηλεκτρονική μορφή
* Πιστοποιητικό ISO 13485 και 9001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή, ότι τηρούν σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ.
* Πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο είδος φέρει την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ.
* Πιστοποιητικό του προμηθευτή συμμόρφωσης με την Υπ. Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
* Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και του κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων, για τουλάχιστον 10 χρόνια.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies[@santorini-hospital.gr](mailto:vkarampali@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.31.80 (Λοιπή Γραφική Ύλη))του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**