ΑΔΑ: Ω71ΟΟΡΡ3-ΗΒΛ

Αρ.Πρωτ.: 954/19-02-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και Τεστ Γρίπης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας , για το 2020 »

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 805/14.02.20 εισήγηση του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ  (4.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 19 Φεβρουαρίου 2020 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 26 Φεβρουαρίου 2020 | Τετάρτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και Τεστ Γρίπης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

| ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ ΤΩΝ 10ML | ΤΕΜ | 10.000 |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΤΩΝ 5ML 75×12mm | ΤΕΜ | 10.000 |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΤΩΝ 5ML 75×12mm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΩΜΑ | ΤΕΜ | 5.000 |
| ΡΥΓΧΗ (0,5 – 5ml) ΓΙΑ ΠΙΠΕΤTΕΣ TRANSFERPETTE S, ΤΟΥ OIKOY BRAND | ΤΕΜ | 600 |
| ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ (0 – 200μl) ΓΙΑ ΠΙΠΕΤTΕΣ TRANSFERPETTE S ,TOY OIKOY BRAND | ΤΕΜ | 10.000 |
| ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ (0 – 200μl) ΓΙΑ ΠΙΠΕΤTΕΣ NICHIPET TOY OIKOY ΝΙCHIRYO | ΤΕΜ | 10.000 |
| ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 39Χ39cm | ΤΕΜ | 2.000 |
| INFLUENZA A+B Ag kit 20test Tαχεία μέθοδος χρωματογραφίας επί πλακός για την ανίχνευση των αντιγόνων της Ιnfluenza A και Β σε ρινοφαρυγγικά δείγματα, δείγματα από το λαιμό ή ρινικά αναρροφήματα. Το κιτ: να περιέχει 20 κασέτες με ενσωματωμένο control σε κάθε μια, να διατηρείται σε θ.δ. και να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τεχνική καθώς και αποστειρωμένους στυλεούς δειγματοληψίας. Να περιέχει σετ σωληναρίου εξαγωγής δείγματος με ενσωματωμένο ακροφύσιο και πώμα, εντός του οποίου να υπάρχει το διάλυμα εκχύλισης, και όχι το καθένα υλικό ξεχωριστά, για ευκολία στη χρήση και μεγαλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσματα. Να έχει υψηλότατη ευαισθησία, εκλεκτικότητα και ακρίβεια > 98,9% για τον τύπο Α & > 97,7% για τον τύπο Β συγκρινόμενη με RT-PCR. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τουλάχιστον 11 στελέχη της influenza A (μεταξύ αυτών απαραιτήτως H1N1, H3N2, Η5Ν1, Η9Ν2, Η7Ν8, Η7Ν9, Η10Ν4 κλπ) καθώς και τουλάχιστον 4 στελέχη της influenza B (R5, Russia, Lee, Hong Kong κλπ). Να μην εμφανίζει διασταυρούμενες αντιδράσεις με τουλάχιστον 20 ιούς/βακτήρια [μεταξύ αυτών απαραιτήτως Candida, Corynobacterium, Enterococcus (2 στελέχη), Escerichia Coli, Haemophilus, Νeisseria (3 στελέχη), Proteus, Pseudomonas, Streptococcus (8 στελέχη), Staphylococcus (3 στελέχη) κλπ]. Ο χρόνος εξέτασης να είναι μέχρι 15min και να δίδεται ξεχωριστό αποτέλεσμα ανά παράμετρο. Να δοθούν σαφείς αιτιολογημένες απαντήσεις σε όλες τις προδιαγραφές. Το είδος να είναι ετοιμοπαράδοτο. | ΤΕΜ | 300 |
| Hitachi Sample Cup 2 ml οίκος SARSTEDT | ΤΕΜ | 5.000 |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις  26.02.2020  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13:00.

- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 ( Αντιδραστήρια-Αναλώσιμα Υλικά) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.

- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ