**ΑΔΑ: 9ΖΥΛΟΡΡ3-ΕΑΕ**

**Αρ.Πρωτ.: 6016/15.11.21**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 5855/08.11.21 εισήγηση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας.**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τριάντα χιλιάδες ευρώ**  **(30.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 15 Νοεμβρίου 2021 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 22 Νοεμβρίου 2021 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα ειδών, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΕΣ** | **Ποσότητες** |
| 1 | 3WAY STOP COCK | Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα. Να είναι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα με περιστροφή 360. Να διαθέτουν δύο άκρα με θηλυκό luer lock και ένα άκρο με αρσενικό luer lock με ανεξάρτητη κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του ασθενή). Όλα τα άκρα να φέρουν καλά εφαρμοσμένο πώμα και να είναι στεγανά. Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό. Να είναι latex free και dehp free. | 3000 |
| 2 | STERI STRIP 1/2 ΜΠΛΕ ΚΟΥΤΙ | Ταινίες αυτοκόλλητης συγκράτησης δέρµατος κατασκευασµένες από ίνες | 100 |
| 3 | STERI STRIP 1/4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΥΤΙ | Ταινίες αυτοκόλλητης συγκράτησης δέρµατος κατασκευασµένες από ίνες | 100 |
| 4 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Νο 2 | α) Να είναι από εύκαμπτο και ατραυματικό νάυλον, β) Να διευκολύνει την προσπέλαση του καθετήρα αναρρόφησης, γ) Να φέρει ενισχυμένο άκρο για να διασφαλίζει την αναπνευστική οδό, δ) Να έχει ανατομικό σχήμα και καμπύλες γραμμές, για τη μέγιστη άνεση του ασθενούς, ε) Να έχει στρογγυλεμένο μαλακό και ατραυματικό άκρο, στ) Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία μ.χ., | 150 |
| 5 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) SPONGOSTAN | Αιμοστατικός απορροφήσιμος σπόγγος ζελατίνης πρωκτού,να είναι αποστειρωμένος, κατάλληλος για αιμοροϊδεκτομή, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε αποστειρωμένο διάλυμα φυσιολογικού ορού χωρίς να διαλύεται αν χρειαστεί να αφαιρεθεί, να μην κολλάει στα γάντια και τα εργαλεία όταν βραχεί, να απορροφάται σε 3-5 εβδομάδες, να έχει άμεσο αιμοστατικό αποτέλεσμα (2 με 4 λεπτά), να έχει ουδέτερο PH, να μην προξενεί αλλεργικές αντιδράσεις. Διαστάσεις περίπου 30mmx80mm μήκος. | 300 |
| 6 | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ SMALL LONG | Αντιθρομβωτικές κάλτσες για πρόληψη ή αντιμετώπιση θρόμβων σε ασθενείς που είναι κλινήρεις ή μη, για προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. Να διαθέτουν σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας. Να έχουν ελαστικότητα και στους δυο άξονες. Να μην περιέχει latex. Να είναι κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και πολυαμίδιο 82% (περίπου) για υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά στα δάκτυλα. Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού μεγέθους στο μηρό. Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα. Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα. Να δίνουν δυνατότητα πολλαπλής χρήσης και πλύσης. | 50 |
| 7 | ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ |  | 50 lt |
| 8 | ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G ΕΚΑΠΤΥ 1421671 | Κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη ή fep/Teflon, να φέρουν οδηγό σύρμα ( με μορφή ενσωματωμένη ) βελόνη με ανάλογο χρωματικό κώδικα με μέγεθος ίδιο με το μέγεθος του καθετήρα. Σχεδιασμένος για εισαγωγή σε περιφερικές αρτηρίες υψηλής πίεσης, για τον υπολογισμό τιμών αερίων αίματος ή παρακολούθηση πίεσης αίματος.Με FloSwitch μήκους 45mm από PTFE. Ο διακόπτης FloSwitch είναι on/off συσκευή που προλαμβάωει την αναρροή μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για δυναμική μόλυνση από την έκθεση στο αίμα. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι με διάρκεια ζωής 5 χρόνια.Διαστάσεις περίπου: 20G/ 1.1mmx45mm, 55ml/min. | 15 |
| 9 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΑΣ ΚΙΤΡΙΝΑ (ACROSS PIPET TIPS 1000pics) 5000 |  | 5000 |
| 10 | ΑΣΕΤΟΝ 1L |  | 10 |
| 11 | ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ DEE FIX 10cm x 10m GMDN 16866 |  | 2880 |
| 12 | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ εντος σωληνα αποστειρ. | Στυλεοί πλαστικοί βαμβακοφόροι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, να διατίθενται σε συσκευασία ανά ένας , σε πλαστικό σωληνάριο. | 5000 |
| 13 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 25G | Να είναι βελόνες υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας τύπου QUINKE, με μήκος 90mm με οδηγό Να είναι μη τοξικές (να μη περιέχουν latex), Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο ερεθισμός της μήνιγγας κατά την εισαγωγή, με στυλεό ανοξείδωτο ατσάλι και διαφανή δακτυλολαβή για την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμισης του ΕΝΥ. Να φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους, να διατίθεται με βελόνα εισαγωγής για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσεως. | 50 |
| 14 | ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤ ΤΕΣΤ ΠΑΠ |  | 2000 |
| 15 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 15,2cmX 22,9cm | Αιμοστατική γάζα κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη. Υποαλλεργική βιοσυμβατή,να απορροφά, υγρά 5-10 φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως.Η προσφερόμενη γάζα να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να έχει αντιβακτηριδιακή δράση. | 20 |
| 16 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 7,5cmX 10cm | 20 |
| 17 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 5cm X 7,5cm | 20 |
| 18 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 2,5cm X 2,5cm | 20 |
| 19 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 10x10cm | 15 |
| 20 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 10cm x 20cm | 25 |
| 21 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5Χ5 | Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα,με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. Να διατίθεται σε διαστάσεις 10X10 10X20 5X5 8plyπλ.90cm σε πακέτα των 100m και σε αναδιπλώσεις του 1 μέτρου | 20000 |
| 22 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ10 | 120000 |
| 23 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ20 | 10000 |
| 24 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ SMALL | Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( έλεγχος για την ανίχνευση οπών). ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής).ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).Να είναι ελαφρώς πουδραρισμένα. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής. Να διατίθεται σε μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. | 3000 |
| 25 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ MEDIUM | 3000 |
| 26 | ΓΥΨΟΣ Νο 10 | Να είναι από βαμβάκι + βισκόζη. Να είναι μαλακή και υποαλλεργική για το δέρμα. Να διαθέτει ελαστικότητα κατά πλάτος ώστε να καλύπτει διάφορα μεγέθη. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από απλούς γύψους. Να έχει τη δυνατότητα αποστείρωσης. Σε ρολλό. | 400 |
| 27 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5LT ΚΙΤΡΙΝΑ | Να είναι πλαστικά απόρριψης και περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων Να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι µε ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα | 200 |
| 28 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ No5x4m | Επίδεσμος ελαστικός αποτελούμενος από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, κατάλληλης ύφανσης με ελαστική συμπεριφορά.Η επιμήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχεται στο αρχικό μήκος. | 2500 |
| 29 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 7Χ4m | 2500 |
| 30 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ No 8X 4m | 2500 |
| 31 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 10 Χ 4m | 2500 |
| 32 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 7 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή.. | 100 |
| 33 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 7,5 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή.. | 100 |
| 34 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 8 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή.. | 100 |
| 35 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 8,5 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή.. | 50 |
| 36 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 6x8cm κουτια των | Διαφανής, αυτοκόλλητη, αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, με πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να επιτρέπει απομάκρυνση υδρατμών αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή, διαστάσεις 7χ8,5cm±2cm | 8000 |
| 37 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10x10 cm | Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven).Στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. | 1500 |
| 38 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10x15 cm | 1000 |
| 39 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10x20 | 1000 |
| 40 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 9X25cm | 500 |
| 41 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10X30 cm | 500 |
| 42 | ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5ΛΤ | Αλοιφή ηλεκτροκαρδιογράφου-υπερήχων σε συσκευασία 5lt,αντιαλλεργική,υδατοδιαλυτή µε μεγάλη αγωγιμότητα | 4 |
| 43 | ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | Με κλιπς ασφαλείας για να μένει σταθερή η πίεση της χειρός, ελαστικό, να μην δημιουργεί τραυματισμούς ή αιματώματα, να έχει τη δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της φλέβας. Σε τεμάχια. | 50 |
| 44 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PATCH ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ | Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για monitor και ΗΚΓ,holter διαβρεχόμενα με σφουγγαράκι επαφής εμποτισμένο με υποαλλεργικό gel να μην ξεκολλούν όταν το σημείο εφαρμογής βραχεί ή ιδρώσει, να μην αφήνουν υπόλειμμα συγκολλητικής ουσίας στο δέρμα, να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας, να είναι συσκευασμένα σε ειδικούς φακέλους για να μην επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες. | 3500 |
| 45 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ | Ψηφιακό θερμόμετρο με μέτρηση σε χρόνο 10 δευτερολέπτων, αδιάβροχο, άθραυστο, με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης και δυνατότητα μέτρησης από το στόμα και τη μασχάλη και εγγύηση 2 ετών | 200 |
| 46 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 12 | Καθετηρες folley 2 way.Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με εσωτ. και εξωτερ. | 10 |
| 47 | 4ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 14 | επικαλυψη σιλικονης με κυλινδρικό ακρο,από υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι | 30 |
| 48 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 16 | αποστειρωμένοι, να εχουν υδροθαλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικο μηχανισμο στεγανοτητος | 20 |
| 49 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 20 | και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 10,12,14,16,18,20,22,24 και μήκος 40-45 cm | 10 |
| 50 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY No 14 | Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, µε δυνατότητα παραµονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να µη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαµος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συµµετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας | 150 |
| 51 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο 10 | Καθετήρες LEVIN, από PVC, µε αριθμημένες υποδιαιρέσεις, κλειστού στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125 cm, ακτινοσκιεροί,μ.χ ,διαφόρων μεγεθών | 50 |
| 52 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο 12 | 50 |
| 53 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο 16 | 100 |
| 54 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ TROCAR 20G | Καθετήρες θώρακα με τροκάρ από αλουμίνιο. Οι καθετήρες να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν, ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, με εναλλάξ μεγάλες πλευρικές οπές, λειασμένο, ατραυματικό άκρο που εφάπτεται ακριβώς στο τροκάρ, με διαγράμμιση και αρίθμηση , με αναγραφή του μεγέθους στο σώμα τους και ενσωματωμένο συνδετικό-ψαράκι ευρείας διαμέτρου. Αποστειρωμένοι, ελεύθεροι DEHP. | 20 |
| 55 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ TROCAR 24G |  | 600 |
| 56 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 10 | Με βαλβίδα ,να έχουν μήκος περίπου 50εκ., αρίθμηση ανά εκατοστό στρογγυλό ατραυματικό ανοιχτό άκρο με 2 πλευρικές οπές, διαφανή βαλβίδα κενού, με χρωματική κωδικοποίηση ανά μέγεθος μχ ,αποστειρωμένοι ,Latex-free, Dehp-free, ατραυματικοί | 30 |
| 57 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 16 | Με βαλβίδα ,να έχουν μήκος περίπου 50εκ., αρίθμηση ανά εκατοστό στρογγυλό ατραυματικό ανοιχτό άκρο με 2 πλευρικές οπές, διαφανή βαλβίδα κενού, με χρωματική κωδικοποίηση ανά μέγεθος μχ ,αποστειρωμένοι ,Latex-free, Dehp-free, ατραυματικοί | 200 |
| 58 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 18 | Να είναι αποστειρωμένος, κατάλληλος για την αναρρόφηση των βλεννών και εκκρίσεων από το αναπνευστικό σύστημα, με εύκολη διείσδυση, χωρίς να τσακίζει, με χρωματισμένο επιστόμιο ανάλογα με το μέγεθος. Να διαθέτει βαλβίδα αναρρόφησης. | 200 |
| 59 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SENGSTAKEN-BLAKEMORE 120cm, No 16 | Να είναι μιας χρήσης. Να είναι τριπλού αυλού. Κατάλληλοι για αιμόσταση κιρσών οισοφάγου. Να διαθέτει Γαστρικό μπαλόνι με 400-500 ml αέρα. Να διαθέτει Οισοφαγικό μπαλόνι - 30-45 mmHg | 2 |
| 60 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SENGSTAKEN-BLAKEMORE 120cm, No 18 | Να είναι μιας χρήσης. Να είναι τριπλού αυλού. Κατάλληλοι για αιμόσταση κιρσών οισοφάγου. Να διαθέτει Γαστρικό μπαλόνι με 400-500 ml αέρα. Να διαθέτει Οισοφαγικό μπαλόνι - 30-45 mmHg | 2 |
| 61 | ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ | Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαπτόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα | 200 |
| 62 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 12m | Από μαλακό αφρώδες υλικό και καλύπτεται με βαμβακερό σωλήνα σε όλο το μήκος. Να μπορεί να κοπεί σε όποιο μέγεθος χρειάζεται | 100 |
| 63 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ LARGE | Κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό ηµίσκληρο και εσωτερική επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό υλικό πλεκτό. Όλα τα υλικά να είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά. | 800 |
| 64 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ MEDIUM | Κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό ηµίσκληρο και εσωτερική επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό υλικό πλεκτό. Όλα τα υλικά να είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά. | 100 |
| 65 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ SMALL | Κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό ηµίσκληρο και εσωτερική επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό υλικό πλεκτό. Όλα τα υλικά να είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά. | 100 |
| 66 | ΚΥΚΛΩΜΑ EVA TUBING ΠΑΙΔΩΝ (ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) | Κύκλωμα αναισθησιολογικού μηχανήματος πλήρες, μιας χρήσης, παίδων 15mm, 180cm 1lt,συμβατό με το αναισθησιολογικό μηχάνημα LEON | 10 |
| 67 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1.8mt + PORT ST ΕΚΑΠΤΥ 1421671 | Κύκλωμα αναισθησιολογικών μηχανημάτων μίας χρήσης latex free αποστειρωμένα λείας εσωτερικής επιφάνειας. Να αποτελείται από: 2 σωλήνες 1,80m συνδεδεμένους με συνδετικό τύπου <<Υ>> και extra σωλήνα με ασκό 2lt και ευθύ συνδετικό του ασκού και γωνιώδες συνδετικό. Τα άκρα των σωλήνων να είναι από μαλακό σιλικονούχο υλικό για εύκολη και καλή εφαρμογή. | 50 |
| 68 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ Μ.Χ. (HAMILTON) |  | 25 |
| 69 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΧΡ Νο 3 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ Να διασφαλίζουν τις αεροφόρους οδούς από το στόμα μέχρι την είσοδο του λάρυγγα µε ταυτόχρονο αποκλεισμό του οισοφάγου. Ατραυµατικές. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς χρήση λαρυγγοσκοπίου για δύσκολες διασωληνώσεις. Να πλένονται και να αποστειρώνονται. | 50 |
| 70 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΧΡ Νο 4 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ Να διασφαλίζουν τις αεροφόρους οδούς από το στόμα μέχρι την είσοδο του λάρυγγα µε ταυτόχρονο αποκλεισμό του οισοφάγου. Ατραυµατικές. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς χρήση λαρυγγοσκοπίου για δύσκολες διασωληνώσεις. Να πλένονται και να αποστειρώνονται. | 300 |
| 71 | ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ∆ιαφανής, µαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα µε ροόµετρο οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml σε 10 min. Μεγάλες πλευρικές οπές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα και όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση. | 50 |
| 72 | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ | Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με κορδόνια με ικανότητα φιλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές )με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα, με λάστιχα ανθεκτικά, μη ερεθιστικές, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης | 500 |
| 73 | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με λάστιχο, με ικανότητα φιλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές )με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα , με λάστιχα ανθεκτικά, μη ερεθιστικές, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης | 10000 |
| 74 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 10 | Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λάμας ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO. | 200 |
| 75 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11 | 200 |
| 76 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 20 | 200 |
| 77 | ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ/Χ/ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ90 | Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη επένδυση | 3000 |
| 78 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Να έχουν αντοχή στα υγρά και να είναι από σκληρό χαρτί, μη τοξικό. Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις πέντε ώρες από τη χρήση τους | 2000 |
| 79 | ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ | Πλαστικά μιας χρήσεως, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό | 50 |
| 80 | ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΑΚΡΟ 5.0/600 | Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης από μαλακό κηρίο με επικάλυψη ρητίνης bougie-eschmann. Να έχει επικάλυψη ρητίνης έτσι ώστε να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολε ς διασωληνώσεις.  Είναι μεγάλου μήκους 60cm με κεκαμένο ατραυματικό άκρο. Να φέρει ειδική σήμανση βάθους. Να είναι αποστειρωμένο πολλαπλών χρήσεων. Latex free. | 2 |
| 81 | ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΑΚΡΟ Μ.Χ. 5.0/700 ΕΚ 1450567 | Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης από μαλακό κηρίο με επικάλυψη ρητίνης bougie-eschmann. Να έχει επικάλυψη ρητίνης έτσι ώστε να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολε ς διασωληνώσεις.  Είναι μεγάλου μήκους 60cm με κεκαμένο ατραυματικό άκρο. Να φέρει ειδική σήμανση βάθους. Να είναι αποστειρωμένο πολλαπλών χρήσεων. Latex free. | 2 |
| 82 | ΟΡΘΟΜΠΑΝ Νο 10 | Επίδεσμοι βαμβακεροί Συνθετικοί με ελαφρά επίστρωση Non-Woven για εύκολη περιτύλιξη, και μήκους 2,75 μ.και σύμφωνα με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακολογίας. | 500 |
| 83 | ΟΡΘΟΜΠΑΝ Νο 12 | 480 |
| 84 | ΟΡΘΟΜΠΑΝ Νο 20 | 250 |
| 85 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ | Ουροδοχεία χάρτινα ανδρών,μχ χωρητικότητας άνω του 500ml. Να είναι χάρτινα, μη ερεθιστικά και τοξικά και να έχουν ανθεκτικότητα τέτοια ώστε να μην αποσυντίθενται και να παρουσιάζουν απώλειες για τουλάχιστον 30λεπτά από τη στιγμή της πλήρωσής τους. | 500 |
| 86 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ 150ml | Δοχείο συλλογής ούρων για δείγμα 150ml , με βιδωτό καπάκι, μιας χρήσεως. | 1000 |
| 87 | ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE | Να διαθέτουν ειδικά ανατομικό σχήμα προκειμένου να παρέχουν τέλεια εφαρμογή και άνεση. Το επάνω κάλυμμα (non woven) να είναι υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρμα και να διατηρείται πάντα στεγνό Ο πυρήνας της πάνας να είναι διπλά απορροφητικός, Στα πλαϊνά της πάνας να υπάρχουν «φράγματα» αποφυγής υγρασίας. Στην περιοχή των ποδιών να υπάρχουν ειδικές ελαστικές σουρίτσες χωρίς λάτεξ (Latex free) για την αποφυγή διαρροών | 1500 |
| 88 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G ΜΠΛΕ | Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών-διαλυμάτων, με τα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30 εκ. Να διαθέτει βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο +ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. Να έχει επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας luer lock με τη συσκευή χορήγησης. | 600 |
| 89 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G ΠΡΑΣΙΝΟ | Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών-διαλυμάτων, με τα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30 εκ. Να διαθέτει βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο +ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. Να έχει επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας luer lock με τη συσκευή χορήγησης. | 600 |
| 90 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Με λάστιχο γύρω, αδιάβροχα, πλαστικά, από μαλακό υλικό μεγάλης αντοχής,αντιολισθητικά.NA EINAI MEΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΕ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ | 2000 |
| 91 | ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1L | Να περιέχει ως δραστικά συστατικά συνδιασμό ισοπροπανόλη και ηπροπανόλη σε ποσοστό 63,14% και 14,3% αντίστοιχα. Να περιέχει ενυδατικούς παράγοντες για την ταυτόχρονη φροντίδα του δέρματος (λανολίνη,γλυκερόλη και βουτανοδιόλη). Να μην περιέχει χρώμα ή άλλες χρωστικές ουσίες, να έχει διακριτικό άρωμα και άριστη συμβατότητα με το δέρμα. Με δράση έναντι Gram+, Gram- βακτηρίων, μυκητών, ιών και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. Να διατεθούν βάσεις που να προσαρμόζονται στα κρεβάτια του νοσοκομείου (με στρογγυλάδα στο σημείο στήριξης, να κατατεθεί δείγμα) μεταλλικές και επιτοίχιες θήκες μεταλλικές καθώς και αντλίες ψεκασμού. | 1000 |
| 92 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Ποτηράκια (μεζούρες) φαρμάκ ων βαθμονομημένα πλαστικά δι αφανή , κατάλληλα για χρήση α πό το στόμα με πιστοποιητικό κ αταλληλότητας, χωρητικότη τας περίπου 30 ml . | 5000 |
| 93 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ | Κάλυμμα κεφαλής υπερήχου αποστειρωμένο χωρίς λιπαντικό | 2880 |
| 94 | ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ | Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή έξοδο υγρών ή αίματος. Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία, σε ατομική συσκευασία, να μην έχουν latex,να είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να μπορούν να εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά. | 3000 |
| 95 | ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. 1LT | Σάκοι αναρρόφησης υγρών με ενσωματωμένο φίλτρο, μιας χρήσης. Να διατίθεται δωρεάν βάσεις και κάνιστρα | 500 |
| 96 | ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. 3LT | Σάκοι αναρρόφησης υγρών με ενσωματωμένο φίλτρο, μιας χρήσης. Να διατίθεται δωρεάν βάσεις και κάνιστρα | 500 |
| 97 | ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 7 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ) | Να διαθέτει αυλούς εύρους 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιχέονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας (να διέρχεται το σύρμα δια μέσου της σύριγγας, να μην χάνεται αίμα του ασθενούς), οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, αντάπτορας πρόσβασης για μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και έξτρα βελόνα με καθετηράκι. Τριών αυλών 15,5-17 και 19-21cm. | 10 |
| 98 | ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 8,5 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ) | 10 |
| 99 | ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ Μ.Χ. | Να είναι από υλικό non- woven με ορατή διάτρηση που να επιτρέπει τον αερισμό της κεφαλής, ανθεκτικά στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, υψηλής απαλότητας, υποαλλεργικά, με λάστιχο γύρω γύρω | 2000 |
| 100 | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΑΫΛΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ) | Αδιάβροχες, κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο με λάστιχο γύρω γύρω για κάλυψη τις πάνω πλευράς και των πλαϊνών του στρώματος. Να είναι μαλακές, εύκαμπτες για να προσαρμόζονται τις καμπύλες του σώματος για αποφυγή κατακλίσεων. Να μπορούν να πλένονται εύκολα με τα κοινά νοσοκομειακά καθαριστικά | 600 |
| 101 | ΣΤΥΛΕΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡ.ΕΜΠΟΤ. | Στυλεός στοματικού καθαρισμού με σφουγγαράκι, με γεύση μέντας περίπου 13εκ. | 300 |
| 102 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡ/ΚΟ ΣΩΛΗΝΑ (ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤ) | Συνδετικό για τραχειοσωλήνα και αναπνευστήρα , αποστειρωμένο, να είναι πτυσσόμενο, spiral , να έχει μήκος περίπου 15cm με γωνία και ευθύ όχι πτυσσόμενο για σύνδεση σε ΤΑΥ. Κατασκευασμένο από εξευγενισμένο pvc. Αποστειρωμένο από αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια. Να φέρει τρεις διαφορετικές συνδέσεις. | 300 |
| 103 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ΜL | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ΜL | 6000 |
| 104 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ΜL | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ΜL | 9000 |
| 105 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ΜL | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ΜL | 12000 |
| 106 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML | 4800 |
| 107 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60cc ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ |  | 400 |
| 108 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 3 ML 23G (ECLIPSE | Να είναι κατάλληλες για δειγματοληψία αρτηριακού αίματος για τη μέτρηση PO2, PCO2, Ph, CO – οξυγονομέτρηση, ηλεκτρολύτες (K, Na, CaCl) & μεταβολίτες (γλυκόζη – γαλακτικά) | 2000 |
| 109 | ΣΥΡΡΑΠΤΙ. ΔΕΡ/ΤΟΣ Μ.X. 35 ΠΛΑΤΙΑ APPOSE 35 WIDE SKIN STAPLER | Περιστρεφόμενα συρραπτικά δέρματος από ανοξείδωτο χάλυβα, κανονικού μεγέθους διαστάσεων κλιπ 5,5\*3,5mm, περιλαμβάνοντα 35 κλιπς. και μεγάλου μεγέθους διαστάσεων κλιπ 7\*4mm. | 50 |
| 110 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΑΠΛΕΣ | Στείρα ελεύθερη πυρετογόνων. Αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο. Συσκευασμένη ατομικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί (medical grade) στην πλευρά εκτύπωσης και διαφανές φύλλο πολυεθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (peel pack). Αιχμηρό ρύγχος διάτρησης από σκληρό λευκό πλαστικό ABS, με προστατευτικό καπάκι. Εύκαμπτος σταγονοθάλαμος από (medical grade) PVC Φίλτρο διαλύματος διαμέτρου πόρων 15μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων. Ενσωματωμένος αεραγωγός με πώμα, που διευκολύνει την ομαλή ροή του διαλύματος, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών (φίλτρο 5μ από TEFLON). Ενσωματωμένο σύστημα παροχής μικροσταγόνων (20 σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1 gr). Μέγιστη δυνατότητα ροής διαλύματος 34,6 ml/min - Dextrose 40%. Εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης με περιστρεφόμενο κυλινδρικό σφικτήρα (roller-clamp) κανονικό ή τύπου ADELBERG. Σωλήνας από (medical grade) PVC, εσωτερικής διαμέτρου 3x4,1mm. Μήκος 160-200 mm . Παράλληλη χορήγηση από πλάγια διακλάδωση τύπου Υ με υποδοχέα από LATEX για ταυτόχρονη προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων. Υποδοχή LUER-LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση ή LUER-SLIP. | 5000 |
| 111 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ | Συσκεύες χορήγησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων σε μικροσταγόνες 1ml=60 σταγ, με ρυθμιστή ροής ακριβείας (dial-flow). Να έχουν ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος που να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του περιέκτη, καλυμμένο με πλαστικό πώμα, το οποίο να εφαρμόζει καλά στο ρύγχος και να μην αποχωρίζεται εύκολα από αυτό. Να έχει δυο οπές, η μια θα οδηγεί το υγρό στον σταγονομετρικό θάλαμο και η άλλη θα είναι ο αεραγωγός που θα λειτουργεί επαρκώς με όλους τους τύπους των περιεκτων. Να φέρει φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης. Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής. Στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει φίλτρο για την κατακράτηση μοκροοργανισμών. Να έχει εύχρηστο αριθμημένο ρυθμιστή ροής υγρών σε ml πλάγια από 5 – 250ml/h. Οι διαβαθμίσεις του να είναι πυκνοτήτων 10% -40% , ευανάγνωστες και να υπάρχουν διαβαθμίσεις για πολύ μικρες ροές. Να έχει ακρίβεια στην έγχυση και σταθερότητα. Ο σωλήνας της συσκευής να είναι εύκαμπτος, ιδίου πάχους, να μην τσακίζει και να έχει σφιγκτήρα ασφαλείας πριν το ρυθμιστή ροής. Να φέρει πλάγια διακλάδωση Υ latex free για ταυτόχρονη χορήγηση υγρών, με καλή ποιότητας υλικό, έτσι ώστε να μην στάζει μετά από τρυπήματα. Επίσης να έχει προστατευτικό δακτύλιο για πρόληψη τραυματισμών του προσωπικού. | 600 |
| 112 | ΣΥΣΚΕΥΗ BILLOW ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 3000cc | Πλαστική διαφανής φιάλη υψηλής αντοχής χωρητικότητας 3.000cc (διαφανής για να είναι εύκολος ο έλεγχος παροχέτευσης υγρού και αέρα και του balance του ασθενούς από κάθε σημείο). Επίσης για να είναι ευκολοδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του υγρού (Πύον, αίμα, πήγματα, οπώδες υγρό κλπ.). Η συσκευή θα πρέπει να έχει σταθερή βάση ή να προσφέρεται με μεταλλική ή πλαστική βάση δαπέδου που να παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς από τον ασθενή και ανάρτησης στο κρεββάτι του ασθενούς. Η συνοδευτική βάση να μην είναι πολύ ογκώδης και εμποδίζει τον περιπατητικό ασθενή. Η φιάλη να είναι βαθμονομημένη με ογκομετρικές ενδείξεις ml. Δίπλα από τον σωλήνα. σύνδεσης να υπάρχει οπωσδήποτε και σωλήνας εξαερισμού της φιάλης. Να είναι αποστειρωμένα, η φιάλη και το σύστημα των σωλήνων. Να έχει σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς με ειδικό συνδετικό (ρύγχος) που να ταιριάζει σε όλους τους τύπους και τα νούμερα των θωρακικών καθετήρων. Ο σωλήνας σύνδεσης να έχει ειδικά διαμορφωμένο σημείο για λήψη δείγματος για εξέταση. Ο σωλήνας σύνδεσης μπορεί να είναι μόνιμος ή να διατίθεται σε ανεξάρτητη συσκευασία. ασφαλές με κλείσιμο τύπου Bayonet με τα εξής χαρακτηριστικά: με σταθερό ή μεταβαλλόμενο ύψος σωλήνα υδατοφραγή (πιπέτα) με κάθετη διάμετρο τουλάχιστον 7 χιλιοστά εσωτερικά (για να μην φράζει από πήγματα αίματος ) και το άκρο του να είναι «κομμένο» λοξά ως προς τον άξονά του (στα μεταβαλλόμενου ύψους) για την αποφυγή απόλυτης επαφής του με τον πάτο της φιάλης. Επίσης ο υδατοφραγής σωλήνας να έχει διαγράμμιση έντονη στο σημείο που θα βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού. Να είναι Latex Free όλο το σύστημα. Να προσφέρεται με ανεξάρτητο καπάκι κλεισίματος μη αποστειρωμένο για ασφάλεια κατά την αποκομιδή της φιάλης. | 20 |
| 113 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ) |  | 20 |
| 114 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ CSE PENSIL | Σετ συνδυασμένης περιοχικής (ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας) αποτελούμενο από βελόνα επισκληριδίου τύπου TUOHY 16/18G, μήκους 8cm, με διάφανη πλαστική λαβή και αποσπώμενα πτερύγια στήριξης, κατάλληλη για ταυτόχρονη εισαγωγή του επισκληρίδιου καθετήρα 25G και της βελόνας ραχιαίας, βελόνα ραχιαίας pencil point άνω των 120mm, με διάφανη πλαστική λαβή, καθετήρα επισκληριδίου 19G X 90cm, κλειστού ατραυματικού άκρου με πλαϊνές οπές, ακτινοσκιερό και συνδετικό ασφαλείας, αντιμικροβιακό φίλτρο 0,22 micron, πλαστική σύριγγα 10ml μειωμένης αντίστασης (loss of resistance). Να είναι αποστειρωμένο. | 20 |
| 115 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ Μ.Χ. | Σφουγγάρι μιας χρήσεως εμποτισμένο με αντισηπτικό υγρό και σαπούνι. Ιδανικό για κατάκλιση. Συσκευασμένο ατομικά. | 1000 |
| 116 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 22 (καθετήρας αερίων με υποδοχή) | Από PVC, αποστειρωμένοι, κλειστού άκρου ,ατραυματικοί με υποδοχή | 30 |
| 117 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 2,5 cm | Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Να κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, να κόβονται εύκολα . Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. | 1000 |
| 118 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 7,5cm | Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Να κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, να κόβονται εύκολα . Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα.Διαστάσεις: 7.50cm x 9.1m - Συσκευασία 6 τεμαχίων | 250 |
| 119 | ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ DEE FIX 15cm x 10cm ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ |  | 25 |
| 120 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ AUTO ΠΑΚΕΤΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 50 |
| 121 | ΤΑΧΥΕΠ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 19Χ72 των 100 τεμ ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ | Ταχυεπίδεσμος αυτοκόλλητος 19Χ72 των 100τμχ τύπου τραυμαπλαστ | 10000 |
| 122 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 40x40cm | Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Θα πρέπει να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή. Υδρόφιλα, διπλωμένη 12ply | 3000 |
| 123 | ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΡΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟ) |  | 25 |
| 124 | ΦΙΛΤΡΑ INSUFLATOR |  | 50 |
| 125 | ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛ | Να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή κατακράτηση των λευκοκυττάρων σε ποσοστό 99,9% και των αιμοπεταλίων σε ποσοστό 98%, τα υπολειπόμενα λευκοκύτταρα να είναι σταθερά κάτω από 2 Χ 10 Λ5 και κατά προτίμηση κάτω από 1 Χ 10Λ4 και να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή ανάκτηση (Recovery) των ερυθροκυττάρων οπωσδήποτε πέραν του 90% . Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι απόλυτα βιοσυμβατή Η δυνατότητα χρήσης του φίλτρου να είναι άμεση, να μπορεί δηλαδή να γίνει ταχύτατη πλήρωση με αίμα χωρίς να απαιτείται έκπλυση ή ενεργοποίηση του φίλτρου με φυσιολογικό ορό. Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση μίας μονάδας ερυθρών ή ολικού αίματος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό του αίματος προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων, σταγονομετρικό θάλαμο και ένα φίλτρο υψηλής απόδοσης. Να περιλαμβάνει ειδικούς αντιμικροβιακούς αεραγωγούς αποστράγγισης που θα εξασφαλίζουν τη στειρότητα του συστήματος | 150 |
| 126 | ΦΙΛΤΡΟ ISOGARD | Ειδικό αντιμικροβιακό φίλτρο, αποστειρωμένο μίας χρήσης αντιμικροβιακής και αντιϊκής προστασίας 99,999%, 100% υδρόφοβα με πτυχώμενη μηχανική μεμβράνη και εναλλάκτη ύγρανσης – θέρμανσης για χρήση σε υγρό περιβάλλον για υψηλού κινδύνου και μη διαγνωσμένα περιστατικά κατά τη χρήση σε αναισθησιολογικά μηχανήματα και αναπνευστήρες. Να παρέχουν χαμηλή αντίσταση (mikroterh apo 3.0cm H20 στα 60 λίτρα ανά λεπτό) και άμεση ύγρανση (30mg σε αναπνευστικούς όγκους 500ml). Να είναι χαμηλού βάρους. Να συνοδεύονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και πιστοποιητικό του οίκου κατασκευής. Latex free. | 50 |
| 127 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 16G | Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους ). Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια. | 200 |
| 128 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 18G | 1500 |
| 129 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 20G | 3000 |
| 130 | ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1ΛΤ | Υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης 10% εμφιαλωμένο σε φιάλη του 1lit , σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας | 50lt |
| 131 | ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5kg | Χαρτοβάμβακας απαλός και απορροφητικός. Συσκευασία σε νάιλον πακέτο φύλλων 40x60cm ΚΟΜΜΕΝΟΣ στη ΜΕΣΗ | 120 |
| 132 | ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 50cm ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ | Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση. Σε ρολό πλαστικοποιημένο 50cmχ50m. Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών. | 200 |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 22.11.21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**