**ΑΔΑ: ΨΜ34ΟΡΡ3-ΖΒΜ**

**Αρ.Πρωτ. : 6639/6.12.21**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού SARS-Cov- 2 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 6583/03.12.21 εισήγηση του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ**   **(6.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α .**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 6 Δεκεμβρίου 2021 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 13 Δεκεμβρίου 2021 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2.

|  |  |
| --- | --- |
| Κιτ ταχείας μοριακής ανίχνευσης του RNA του ιού SARS-CoV-2 σε ρινικά, ρινοφαρυγγικά και φαρυγγικά επιχρίσματα | 168 ΤΕΣΤ |

**Tεχνικά χαρακτηριστικά αντιδραστηρίωνː**

* Κιτ ταχείας μοριακής ανίχνευσης του RNA του ιού SARS-CoV-2 σε ρινικά, ρινοφαρυγγικά και φαρυγγικά επιχρίσματα ,με την καινοτόμο τεχνολογία της ισοθερμικής ενίσχυσης νουκλεικών οξέων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά αναλυτήː

* Ο αναλυτής να βασίζεται σε μοριακή τεχνική ,με την τεχνολογία της ισοθερμικής ενίσχυσης νουκλεικών οξέων.
* Να παρουσιάζει πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα σε σύγκριση με την μέθοδο αναφοράς (RT-PCR). Να παρουσιαστούν ανάλογες δημοσιευμένες μελέτες.
* Να χρησιμοποιεί σύστημα κλειστής κασέτας αντίδρασης το οποίο εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια τόσο στον χειριστή όσο και στο περιβάλλον.
* Να μην απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
* Να μην απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον εργαστηριακός εξοπλισμός για την εφαρμογή των δοκιμασιών εκτός από τον στυλεό λήψης του δείγματος.
* Να προσφέρει αποτελέσματα υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο (λιγότερο από 15 λεπτά).
* Να διαθέτει bar code scanner και ελαφρύ φορητό εκτυπωτή εκτός της εσωτερικής μνήμης του αναλυτή ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή των περιστατικών τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 13.12.21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 .
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 (Αντιδραστήρια – Αναλώσιμα Υλικά του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας**

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**