**ΑΔΑ: ΨΤΟΥΟΡΡ3-7ΞΝ**

**Αρ.Πρωτ.: 3001/16.05.22**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση της φορητής θερμοκοιτίδας μεταφοράς ΤΙ-2000, του κατασκευαστικού οίκου David»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 2965/13.05.22 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  **Επτακόσια ευρώ (700 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 16 Μαΐου 2022 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 23 Μαΐου 2022 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση προληπτικής συντήρησης της θερμοκοιτίδας μεταφοράς TI-2000, του κατασκευαστικού οίκου DAVID, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

* ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
* ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
* ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
* ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

* ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
* ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ
* ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (θερμοστάτη)
* ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ

Σημείωση : Στην προσφορά να περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα εργασίας, (μετάβασης, διαμονής κλπ.), καθώς και των προς αντικατάσταση αναλωσίμων. Αν κατά την διάρκεια των εργασιών προληπτικής συντήρησης διαπιστωθεί ότι χρήζουν αντικατάστασης περαιτέρω ανταλλακτικά για την ορθή λειτουργία του μηχανήματος, θα ακολουθήσει εκ νέου εισήγηση.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

Να κατατεθεί έγγραφο από τον κατασκευαστικό οίκο, στο οποίο να πιστοποιείται ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη για την τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου μηχανήματος.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 23.05.22 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
* Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.27.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**