**ΑΔΑ: ΨΦΩΝΟΡΡ3-Υ0Σ**

 **Αρ.Πρωτ.: 2415/21.4.21**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ. 2373/20.4.21 εισήγηση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Είκοσι χιλιάδες ευρώ**  **(20.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 21 Απριλίου 2021 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 28 Απριλίου 2021 | Τετάρτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα ειδών, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις αιτούμενες προδιαγραφές.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ/Μ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |
| 1 | ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5kg | TMX | 150 | Χαρτοβάμβακας απαλός και απορροφητικός. Συσκευασία σε νάιλον πακέτο φύλλων 40x60cm **κομμένα στα 1/2** |
| 2 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 10Χ10 8 ply | TMX | 40,000 | Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα,με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. Να διατίθεται σε διαστάσεις 10χ10 10χ20 5χ5 8plyπλ.90cm σε πακέτα των 100m και σε αναδιπλώσεις του 1 μέτρου. |
| 3 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 10χ20cm 8ply | TMX | 30,000 |
| 4 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 5Χ5cm 8ply | TMX | 25000 |
| 5 | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ xray 40x40 | TMX | 2000 | Να είναι υδρόφιλες από 100% βαμβάκι ,υψηλής απορροφητικότητας ,άοσμες, κομμένες ισομετρικά και εσωτερικά διπλωμένες χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια) να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή υφασμένη και όχι κολλημένη, διπλωμένη 12 ply με γαζιά και κορδόνι, διαστάσεις 40Χ40cm περίπου |
| 6 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 | TMX | 500 | Με μαλακό διάφανο σωλήνα μήκους 2.10 m Καμπυλωτό ανατομικό χείλος µε άριστη εφαρμογή κάτω από την µύτη καμπυλωτά ρινικά άκρα που να εφαρμόζουν άνετα στα ρουθούνια. Να μη περιέχει λάτεξ .  |
| 7 | ΒΕΛΟΝΕΣ 23G | TMX | 10,000 | Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες . |
| 8 | ΒΕΛΟΝΕΣ 26G | ΤΜΧ | 5000 |  |
| 9 | ΒΕΛΟΝΕΣ 21G | ΤΜΧ | 5000 |  |
| 10 | ΒΕΛΟΝΕΣ 16G | ΤΜΧ | 5000 |  |
| 11 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 5cm | TMX | 300 | Επίδεσµοι ελαστικοί 67% βαµβάκι 33% πολυαµίδη ελαστικότητα 70-80% ,να µπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί. Επανερχόµενοι στο αρχικό τους µήκος µετά τον τανισµό, κατάλληλο για περιδέσεις άκρων μήκους 4 μέτρων. Οι πλευρές τους να είναι υφασμένες σε µμορφή ούγιας και να συνοδεύονται από εσώκλειστα ελαστικά γαντζάκια |
| 12 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ | ΤΜΧ | 80010Χ10 (500)10Χ20 (300) | αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven).Στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος |
| 13 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ HANZAPLAST ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | TMX | 1500 |   |
| 14 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ αυτοκόλλητο 6χ8cm | TMX | 3000 | Διαφανής, αυτοκόλλητη, αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, με πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και μ0052ε εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να επιτρέπει απομάκρυνση υδρατμών αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή, διαστάσεις 6χ8cm±2cm |
| 15 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ | TMX | 4000 | Νεφροειδή μιας χρήσεως ανθεκτικά και αδιάβροχα από χαρτί ή αφρολέξ |
| 16 | ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 3PLY ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 50χ50 cm | ΤΜΧ | 500 | Γενικής χρήσης αποστειρωμένα αδιάβροχα, 3 στρωμάτων, να κατασκευάζονται σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 13795 .Να ξεδιπλώνονται µε άσηπτη τεχνική |
| 17 | ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 3PLY ΜΕ ΟΠΗ 50X60cm | ΤΜΧ | 500 |
| 18 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ | TMX | 3000 | Στείρα ελεύθερη πυρετογόνων. Αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο. Συσκευασμένη ατομικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί (medical grade) στην πλευρά εκτύπωσης και διαφανές φύλλο πολυεθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (peel pack). Αιχμηρό ρύγχος διάτρησης από σκληρό λευκό πλαστικό ABS, με προστατευτικό καπάκι. Εύκαμπτος σταγονοθάλαμος από (medical grade) PVC. Φίλτρο διαλύματος διαμέτρου πόρων 15μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων. Ενσωματωμένος αεραγωγός με πώμα, που διευκολύνει την ομαλή ροή του διαλύματος, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών (φίλτρο 5μ από TEFLON). Ενσωματωμένο σύστημα παροχής μικροσταγόνων (20 σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1 gr). Μέγιστη δυνατότητα ροής διαλύματος 34,6 ml/min - Dextrose 40%. Εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης με περιστρεφόμενο κυλινδρικό σφικτήρα (roller-clamp) κανονικό ή τύπου ADELBERG. Σωλήνας από (medical grade) PVC, εσωτερικής διαμέτρου 3x4,1mm. Μήκος 160-200 mm . Παράλληλη χορήγηση από πλάγια διακλάδωση τύπου Υ με υποδοχέα από LATEX για ταυτόχρονη προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων. Υποδοχή LUER-LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση ή LUER-SLIP. |
| 19 | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 3ply | TMX | 500 | Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με κορδόνι , με ικανότητα φιλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές )με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα , με κορδόνι, ανθεκτικές, μη ερεθιστικές, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρούνται στεγνές σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης |
| 20 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ μ.χΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Νο2(στοματοδιαστολείς) | ΤΜΧ | 100 |  |
| 21 |  ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 2Χ10 cm | ΤΜΧ | 600 | Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα.Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών.Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζιγκ-ζαγκ.Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα.Συσκευασία 12 τεμαχίων.  |
| 22 | ΜΠΛΟΥΖΑ (ΡΟΜΠΑ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ μχ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ medium  | TMX | 100 | · να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13795. · να είναι κατασκευασμένη από υλικό non wowen, υδροαπωθητικό άριστης ποιότητας . ·. · να είναι απαλή στην αφή και να έχει συμπεριφορά υφάσματος. · να είναι φιλική με το δέρμα και να αναπνέει ώστε να μη δημιουργεί έντονη εφίδρωση στον χρήστη. · να έχει ελαστικές μακριές μανσέτες και να εφαρμόζουν σφικτά στους καρπούς. · να φέρει ρυθμιζόμενο κλείστρο (velcro) στο λαιμό. · να είναι ειδικά διπλωμένη για άσηπτη και γρήγορη τοποθέτηση της. · να έχει διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη. · να φέρει κορδόνια εσωτερικά και εξωτερικά τα οποία να είναι θερμοσυγκολημένα στο κυρίως σώμα της μπλούζας. · να έχει ενισχυμένες ραφές (πλακοραφή). · να έχει ρέλι γύρω στο λαιμό. · να έχει εσωτερική αδιάβροχη ενίσχυση στα μανίκια με ραφή θερμοσυγκολημένη. · να έχει θερμοσυγκολημένη αδιάβροχη ενίσχυση, η οποία να καλύπτει όλο το θώρακα μέχρι τα πόδια. · Σε κάθε πακέτο μπλούζας, να υπάρχουν 2 xειροπετσέτες ·  |
| 23 | ΜΠΛΟΥΖΑ (ΡΟΜΠΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. Αποστειρωμένη LARGE | ΤΜΧ | 200 |
| 24 | ΜΠΛΟΥΖΑ (ΡΟΜΠΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. Αποστειρωμένη XL | ΤΜΧ | 150 |
| 25 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ μχ,  | TMX | 10000 |  Μεγάλο μέγεθος, με λάστιχο γύρω, αδιάβροχα, πλαστικά, από μαλακό υλικό μεγάλης αντοχής, αντιολισθητικά |
| 26 | ΡΟΜΠΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ nonwoven,μχ | TMX | 5000 | Μιας χρήσεως , μη αποστειρωμένη με μακριά μανίκια που να καταλήγουν σε ελαστική μανσέτα ή λάστιχο |
| 27 | ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ | ΤΜΧ | 100 | Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαπτόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα |
| 28 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 5 lt | TMX | 500 | Να είναι πλαστικά απόρριψης και περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων Να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι µε ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα |
| 29 | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ | ΤΜΧ | 30 | Σε συσκευασία 1000 ml. με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία .  Με ουδέτερο PH (5,5) χωρίς σάπωνες και αλκάλια, δερματολογικά ελεγμένο με ήπια σύνθεση. Ειδικό για χρήση στον χειρουργικό τομέα για τον βασικό καθαρισμό των χεριών πριν την χειρουργική αντισηψία. . Συμβατό με το δέρμα. Να μη προκαλεί ερεθισμούς. Να φέρει έγκριση από τον ΕΟΦ |
| 30 | ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TYVEC2XL &3XL | ΤΜΧ | 200**2XL 100τμχ****3XL 100τμχ** | Ολόσωμη φόρμα υψηλής προστασίας από μολυσματικούς βιολογικούς παράγοντες απόλυτα σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126:2004 • Κατασκευασμένη από αντιστατικό υλικό με ενσωματωμένη κουκούλα και με ελαστικές μανσέτες στα μανίκια • Να κάνει πολύ καλή εφαρμογή • Να είναι άνετη • Να είναι μαλακιά • Να είναι ελαφριά • Να είναι μη τοξική • Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο χρήστη • Να είναι υγροαπωθητική • Να προσφέρεται σε διάφορα μεγέθη • Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία |
| 31 | ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ,60χ90 | TMX | 3000 | Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη επένδυση. |
| 32 | ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ  | TMX | 300 | Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση. Σε ρολό πλαστικοποιημένο 50cmχ50m. Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών.  |
| 33 | ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 lt | TMX | 10 | Αλοιφή ηλεκτροκαρδιογράφου-υπερήχων σε συσκευασία 5lt,αντιαλλεργική,υδατοδιαλυτή µε μεγάλή αγωγιμότητα |
| 34 | ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 lt  | TMX | 1 | Υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης 10% εμφιαλωμένο σε φιάλη του 1lit , σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας |
| 35 | ΒΕΛΟΝΕΣ 18G (ροζ) | TMX | 5000 | Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες .  |
| 36 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ml, με βελόνη 18G | TMX | 5000 | Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη καλά τροχισμένη,ατομικά συσκευασμένες μιας χρήσεως. Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου) και καθ’ όλα σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404 δις(ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91)«Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελόνων μιας χρήσης». Να πληρούν απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (& τα αντίστοιχα ΦΕΚ): α) Υ.Α. Α6/6404 δις (ΦΕΚ τ.Β΄681/91) β) Υ.Α. Α6/4198 ( ΦΕΚ τ.Β΄384/86) γ) Υ.Α. Α6/ 6404 (ΦΕΚ τ.Β΄680/91) |
| 37 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ml | ΤΜΧ | 7500 | ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ |
| 38 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml | ΤΜΧ | 3600 |  |
| 39 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml | ΤΜΧ | 4800 |  |
| 40 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΑ  | TMX | 440 | Ουροδοχεία χάρτινα ανδρών πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας άνω του 1 lt. Να είναι χάρτινα, μη ερεθιστικά και τοξικά και να έχουν ανθεκτικότητα τέτοια ώστε να μην αποσυντίθενται και να παρουσιάζουν απώλειες για τουλάχιστον 5 λεπτά από την στιγμή της πληρώσεως τους |
| 41 | ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ | ΤΜΧ | 1600 | Δοχείο συλλογής ούρων για δείγμα 150ml , με βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, πλαστικό, μιας χρήσεως. |
| 42 | ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ MAYO  | TMX | 100 | δυο στρωμάτων από ενισχυμένο non-woven + φιλμ αδιάβροχο ,αποστειρωμένο, αντιστατικό διαστάσεων τουλάχιστον 145 x 170cm |
| 43 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Νο 14 & Νο 16  | TMX | 500(250+250) | Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, µε δυνατότητα παραµονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να µη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαµος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συµµετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. |
| 44 | ΜΑΣΚΕΣ FFP3 | TMX | 300 | Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει: • να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μm • να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001. • να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία. |
| 45 | ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  | TMX | 2000**Νο 7 (800)****Νο 7,5 (800)****Νο 8 (400)** | Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex πολύ καλής ποιότητας. - Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, χωρίς ρεβέρ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) ή άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού. - Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5 – 8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300mm για κάθε μέγεθος (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ±20mm). - Να είναι προπουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο). - Να είναι αποστειρωμένα με 3ετή διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. - Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του πιστοποιημένου οργανισμού. - Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής και του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης. - Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη). - Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής, EN 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και EN 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) και το πρότυπο EN 374-2:2003 ως προς τη διείσδυση μικροοργανισμών (performance level 3, AQL 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. - Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση |
| 46 |  Γάντια latex μχSMALL | ΤΜΧ | 70000 | Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( έλεγχος για την ανίχνευση οπών). ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής).ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).Να είναι ελαφρώς πουδραρισμένα. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής. Να διατίθεται σε μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. |
| 47 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1.8mt + PORT ST   | ΤΜΧ | 10 | Κύκλωμα αναισθησιολογικών μηχανημάτων μίας χρήσης latex freeαποστειρωμένα λείας εσωτερικής επιφάνειαςΝα αποτελείται από: 2 σωλήνες 1,80m συνδεδεμένους με συνδετικό τύπου<<Υ>> και extra σωλήνα με ασκό 2lt και ευθύ συνδετικό του ασκού καιγωνιώδες συνδετικό. Τα άκρα των σωλήνων να είναι από μαλακό σιλικονούχο υλικό για εύκολη και καλή εφαρμογή |
| 48 | ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ | ΤΜΧ | 5000 | Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή έξοδο υγρών ή αίματος. Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία, σε ατομική συσκευασία, να μην έχουν latex,να είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να μπορούν να εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά. |
| 49 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΤΜΧ | 10000**20G(6000τμχ****18G(3000τμχ****22G(1000τμχ** | Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους ). Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια.  |
| 50 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ  | ΤΜΧ | 707,5χ10(50τμχ15χ22(20τμχ | Αιμοστατική γάζα κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη. Υποαλλεργική βιοσυμβατή,να απορροφά, υγρά 5-10 φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως. Η προσφερόμενη γάζα να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου .Να έχει αντιβακτηριδιακή δράση. |
| 51 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ | ΤΜΧ |  | Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven).Στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 28.4.21 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**