ΑΔΑ: 6Ζ1ΞΟΡΡ3-Ο1Κ

Αρ.Πρωτ.: 4743 /11-09-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου τραπεζιδιου ECG καρδιογράφου και τριών (3) τροχήλατων εργαλειοδοσίας χειρουργείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών  »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4199/14-08-2018  εισήγηση του Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ  ευρώ  (2750,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 11 Σεπτεμβρίου 2018 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: esarasidou@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 17 Σεπτεμβρίου 2018 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια ενός (1) τροχήλατου τραπεζιδίου ECG καρδιογράφου και τριών (3) τροχήλατων εργαλειοδοσίας χειρουργείου επίπλων για το Γ.Ν. Θήρας. Τα αιτούμενα  θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές ως παρακάτω :

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ECG ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ , ENA (1) TEMAXIO , εκτιμώμενο κόστος : 250 €

Διαστάσεις: 36 x 31 x 72 cm

Χειρολαβή μεταφοράς

4 αντιστατικοί τροχοί (οι δύο με φρένο)

Καλάθι εξαρτημάτων

Βραχίονας στήριξης του καλωδίου ασθενούς

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ , ΤΡΙΑ (3) ΤΕΜΑΧΙΑ, εκτιμώμενο κόστος : 2500 €

Διαστάσεις : 50 x 70 x 90 / Υ:90-140cm

Σκελετός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304

Προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη επιφάνια εργασίας, με περιμετρικό, προστατευτικό γείσο αυξομειούμενου ύψους από 90 έως 140 cm, μέσω υδραυλικού συστήματος με τη χρήση ποδομοχλού (πεντάλ)

4 τροχοί (οι δύο με φρένο)

Σημείωση :  Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων

|  | ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΆΛΛΟ |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ECG ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ |  |  |  |
| 1 | Διαστάσεις: 36 x 31 x 72 cm |  |  |  |
| 2 | Χειρολαβή μεταφοράς |  |  |  |
| 3 | 4 αντιστατικοί τροχοί (οι δύο με φρένο) |  |  |  |
| 4 | Καλάθι εξαρτημάτων |  |  |  |
| 5 | Βραχίονας στήριξης του καλωδίου ασθενούς |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ |  |  |  |
| 1 | Διαστάσεις: 50 x 70 x 90 / Υ:90-140 cm |  |  |  |
| 2 | Σκελετός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304 |  |  |  |
| 3 | Προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, με περιμετρικό, προστατευτικό γείσο |  |  |  |
| 4 | Αυξομειούμενου ύψους από 90 έως 140 cm, μέσω υδραυλικού συστήματος με τη χρήση ποδομοχλού (πεντάλ) |  |  |  |
| 5 | 4 τροχοί (οι δύο με φρένο) |  |  |  |

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Μερική υποβολή προσφορών γίνεται δεκτή

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: esarasidou@santorini-hospital.gr  ή στο fax: 2286035459  έως τις 17/09/2018, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80  (MHXANHMATA)  του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ