ΑΔΑ: 6ΟΨΠΟΡΡ3-9ΛΠ

Αρ.Πρωτ.:  6292 /20.11.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) τροχήλατων τραπεζιών πολλαπλών χρήσεων για το  Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες ευρώ  (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 20 Νοεμβρίου 2018 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 27 Νοεμβρίου 2018 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια πέντε (5) τροχήλατων τραπεζιών πολλαπλών χρήσεων για τη Μονάδα Εμφραγμάτων του Γ.Ν.Θήρας. Τα προσφερόμενα από τους υποψήφιους ανάδοχους τροχήλατα θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: Πλάτος 50-60cm, Βάθος 40-50cm, Ύψος 80-90cm

- Μεταλλικό πλαίσιο

- Τροχοί τέσσερα (4) τεμάχια, οι δύο μπροστινοί με φρένο

- Ένα (1) συρτάρι

- Ένα ή δύο ράφια με επιφάνεια μελαμίνης

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr  ή στο fax: 2286035459  έως τις 27.11.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80  (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού)  του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ