ΑΔΑ: Ψ0ΤΜΟΡΡ3-ΧΗΕ

Αρ.Πρωτ.:  6291/20.11.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για τον εξοπλισμό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του  Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εννιά χιλιάδες ευρώ  (9.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 20 Νοεμβρίου 2018 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 29 Νοειμβρίου 2018 | Πέμπτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια έξι (6) συστημάτων παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για το Γ.Ν.Θήρας με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μέτρηση συστολικής, διαστολικής, μέσης πίεσης και καρδιακού ρυθμού

- Ευανάγνωστη οθόνη ηλεκτρονικών ενδείξεων

- Χρόνος εξέτασης< 30 δευτερόλεπτα

- Δυνατότητα θερμομέτρησης και οξυμέτρησης

- Λειτουργία με ρεύμα ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

- Τροχήλατη βάση με καλαθάκι

- Το κάθε σύστημα να συνοδεύεται από περιχειρίδα ενηλίκων και αισθητήρα οξυμέτρησης ενηλίκων και τα καλώδιά τους

- Στην προσφορά να συμπεριληφθούν:

  - δύο (2) περιχειρίδες μεγάλων διαστάσεων,

  - δύο (2) παιδικές περιχειρίδες,

  - δύο (2) παιδικοί αισθητήρες οξυμέτρησης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση  για το σύνολο του εξοπλισμού που  να καλύπτει όλα τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά, τις εργασίες και τα κάθε είδους μεταφορικά έξοδα.

- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, οι εργασίες επισκευής θα γίνονται άμεσα στο χώρο του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και απαιτείται μεταφορά μέρους του εξοπλισμού εκτός του νοσοκομείου, τα έξοδα μεταφοράς (αποστολής και παραλαβής) θα επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Επίσης, τυχόν οδοιπορικά ή άλλου είδους έξοδα εργασιών επισκευής θα επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

- Στο χρονικό διάστημα της εγγύησης, η απόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι άμεση (7 ημέρες την εβδομάδα x 24 ώρες την ημέρα).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης συμπληρωμένο και με σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας, φέροντας την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων.

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους ανάδοχους): |
| --- |
| Σύστημα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ: |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| 1 | Μέτρηση συστολικής, διαστολικής, μέσης πίεσης και καρδιακού ρυθμού |  |  |
| 2 | Ευανάγνωστη οθόνη ηλεκτρονικών ενδείξεων |  |  |
| 3 | Χρόνος εξέτασης< 30 δευτερόλεπτα |  |  |
| 4 | Δυνατότητα θερμομέτρησης και οξυμέτρησης |  |  |
| 5 | Λειτουργία με ρεύμα ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες |  |  |
| 6 | Τροχήλατη βάση με καλαθάκι |  |  |
| 7 | Το κάθε σύστημα να συνοδεύεται από περιχειρίδα ενηλίκων και αισθητήρα οξυμέτρησης ενηλίκων και τα καλώδιά τους |  |  |
| 8 | Περιχειρίδες μεγάλων διαστάσεων |  |  |
| 9 | Παιδικές περιχειρίδες |  |  |
| 10 | Παιδικοί αισθητήρες οξυμέτρησης |  |  |

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr  ή στο fax: 2286035459  έως τις 29.11.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80  (Μηχανήματα)  του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ