ΑΔΑ: ΩΚΓ8ΟΡΡ3-87Γ

Αρ.Πρωτ.:  6594/03.12.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης επτά νέων κλιματιστικών μονάδων και την αποξύλωση των υφισταμένων στο κτίριο του πρώην Κέντρου Υγείας.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Οχτακόσια ευρώ  (800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 03 Δεκεμβρίου 2018 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 06 Δεκεμβρίου 2018 | Πέμπτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης επτά νέων κλιματιστικών μονάδων και την αποξύλωση των έξι υφισταμένων στο κτίριο του πρώην Κέντρου Υγείας Θήρας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επτά κλιματιστικών που θα πρέπει να τοποθετηθούν είναι τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Τύπος λειτουργίας: Inverter

Ονομαστική Απόδοση (btu/h): 9000 (έξη τεμάχια)

Ονομαστική Απόδοση (btu/h): 12000 (ένα τεμάχιο)

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr  ή στο fax: 2286035459  έως τις 06.12.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.29.80  (Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού)  του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ