ΑΔΑ: ΩΣΗΨΟΡΡ3-4ΟΛ

Αρ.Πρωτ.: 2697/27-05-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ανταλλακτικών για επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με τη διαδικασία συλλογής προσφορών έως 31/12/2019 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 2498/15-05-2019 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας & της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 27/05/2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: atsafourou@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 07/06/2019 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά ανταλλακτικών για επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού έως την 31/12/2019 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

|  | Είδος | Ποσότητα | Εκτιμώμενο κόστος με ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λαβής για Λαρυγγοσκόπιο KLS Martin, 3.6Volt DC, σήμανση CE | 1 | 200 |
| 2 | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για MONITOR ασθενών PM-8000 Express MINDRAY | 1 | 300 |
| 3 | Λαμπάκια λαρυγγοσκοπίου για λάμα Mc No 0 | 6 | 80 |
| 4 | Λάμα λαρυγγοσκόπιου Mc No 4, με θήκη για λαμπάκι (συμβατή με λαρυγγοσκόπιο Kawe) | 1 | 200 |
| 5 | Δοχείο υγραντήρα ροόμετρων, σπείρωμα 12x125, από ανθεκτικό πλαστικό ΡΑ | 5 | 120 |
| 6 | Ράβδοι ορού, για τις κλίνες νοσηλείας 6001 | 10 | 500 |
|  | Σύνολο: | 24 | 1.400 |

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: atsafourou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 07/06/2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.29.80 του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ