ΑΔΑ: 6ΩΝΙΟΡΡ3-Ξ6Γ

Αρ.Πρωτ.: 2698/27-05-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 2499/15-05-2019 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ   (3.800,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 27/05/2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: atsafourou@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 07/06/2019 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας σύμφωνα με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

| Περιγραφή | Τεμάχια | Εκτιμώμενο κόστος με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. Τροχήλατο φακέλων ασθενών - Κατασκευασμένο από μέταλλο ηλεκτροστατικά βαμμένο και επιφάνειες από πλαστικό πολυμερές - Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά - Επιφάνεια εργασίας από πλαστικό πολυμερές, χωρίς αιχμηρές άκρες - Να διαθέτει 3 συρτάρια κατασκευασμένα από πλαστικό πολυμερές με αθόρυβη λειτουργία και κεντρικό κλείδωμα - Το πρώτο συρτάρι μπορεί να αρχειοθετήσει έως και 30 φακέλους ασθενών μεγέθους Α3 και τα άλλα 2 συρτάρια να είναι μικρότερων διαστάσεων - Στα δύο πλαϊνά να υπάρχουν θήκες φακέλων - Διαστάσεις ΜxΠxΥ ≈ 80x60x100 (cm) - Τέσσερις αντιστατικοί τροχοί, με φρένο | 3 | 2000 |
| 2. Τροχήλατο τραπεζάκι καρδιογράφου - Χειρολαβή μεταφοράς - 4 αντιστατικοί τροχοί (οι δύο με φρένο) - Καλάθι εξαρτημάτων - Βραχίονας στήριξης του καλωδίου ΗΚΓ - Διαστάσεις ΜxΠxΥ ≈ 36 x 31 x 72 cm | 2 | 500 |
| 3. Τροχήλατα τραπέζια για αναπνευστήρες - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304 - 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια), με περιμετρικό προστατευτικό γείσο - Η επιφάνεια εργασίας να έχει κάγκελο προστασίας στην πίσω πλευρά - Προσθαφαιρούμενο, ανοξείδωτο συρτάρι - 2 χειρολαβές ώθησης - 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 φέρουν φρένο - Προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες - Διαστάσεις ΜxΠxΥ 50X70X84 cm | 3 | 1000 |
| 4. Τροχήλατο αναπηρικό κάθισμα τουαλέτας - Προσθαφαιρούμενο υποπόδιο, με ρύθμιση ύψους - Μέγιστο βάρος χρήστη: 120kg - Τέσσερις ρόδες, οι δύο με φρένο - Αδιάβροχο κάθισμα από συνθετική δερματίνη - Αποσπώμενο πλαστικό δοχείο τουαλέτας με καπάκι | 2 | 300 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 10 | 3.800 |

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: atsafourou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 07/06/2019 ημέρα Παρασκευη  και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ