ΑΔΑ: ΨΑ60ΟΡΡ3-3ΜΜ

Αρ.Πρωτ.: 2528/16-05-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δέκα (10) ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου   για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών  »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 2340/06-05-2019 εισήγηση του Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: χίλια πεντακόσια ευρώ   (1.500,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 16/05/2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: atsafourou@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 24/05/2019 | Παρασκευή | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά πέντε (5)  ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου με δύο εξόδους (AFNOR-ENV) και πέντε ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου (ENV), για το Γ.Ν. Θήρας με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Πίεση εισόδου (max): 300 bar

- Παροχή: 0-30 lt/min

- Συμμόρφωση με το ISO 10524-1 και CE

- Εγγύηση

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: atsafourou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 24/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.27.80(Επισκευές & Συντηρήσεις Μηχανημάτων) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ