ΑΔΑ: ΩΡΣΕΟΡΡ3-ΖΚΗ

Αρ.Πρωτ.:  3271/14-06-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών με σκοπό την αντικατάσταση του συλλέκτη διανομής αποσκληρημένου νερού εντός του υδροστασίου του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Την με Αρ. Πρωτ. 2870/03-06-2019 Εισήγηση του Προϊστάμενου Τεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριακόσια ευρώ  (300,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 14 Ιουνίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στα mail: esarasidou@santorini-hospital.gr και atsafourou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 | 21 Ιουνίου 2019 | Παρασκευή | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση του συλλέκτη διανομής αποσκληρημένου νερού εντός του υδροστασίου του Γ.Ν. Θήρας. Τα αιτούμενα υλικά είναι τα παρακάτω και θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

| Α/Α | Περιγραφή |
| --- | --- |
| 1 | Συλλέκτης ο οποίος αποτελείται από: - Σωλήνα Faster 110x15.1 Aquatherm πράσινη 1m - Τάπα 1.10 Aquatherm πλαστική 2τεμ. - Μούφα κυρτή 110/50 Aquatherm πλαστική 4 τεμ. - Μαστός κυρτός θηλυκός 110x1/2 Aquatherm 1τεμ. - Μαστός κυρτός θηλυκός 110x32 Aquatherm ψ 1τεμ. - Μαστός πλαστικός ορ. 50x1.1/2 A-6 Aquatherm 4 τεμ. - Συστολή Αμερικής 2x11/2 ΟΡΧ PLUS Ch 1τεμ. - Σωλήνας 50 Faster 4ης γενιάς x5.6 πράσινος (0.5m) |

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στα mail: esarasidou@santorini-hospital.gr   και  atsafourou@santorini-hospital.gr  ή στο fax: 2286035459  έως τις 21/06/2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00. Η αποστολή των προσφορών πρέπει να γίνει και στα δύο e-mail και όχι εναλλακτικά.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80  (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων)  του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ