ΑΔΑ: ΩΤ6ΖΟΡΡ3-ΤΝ4

Αρ.Πρωτ.: 3361/19-06-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δύο (2) ψυγείων για φάρμακα για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 3108/10-06-2019  εισήγηση του Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Γ.Ν. Θήρας & Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: πεντακόσια ευρώ  (500,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 19/06/2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr & pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 26/06/2019 | Τετάρτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά δύο (2) ψυγείων για φάρμακα για το Γ.Ν. Θήρας με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές  :

Χρώμα: Λευκό

Ενεργειακή Κλάση: A++

Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 131 kWh/y

Επίπεδο Θορύβου: 39 dB

Συνολική Χωρητικότητα: 98 lt

Χωρητικότητα Συντήρησης: 84 lt

Χωρητικότητα Κατάψυξης: 14 lt

Διαστάσεις:

Ύψος: 85 cm

Πλάτος: 50,1 cm

Βάθος: 54 cm

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail:  vfousteri@aemy.gr  & prsosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Υποχρεωτική η αποστολή της προσφοράς και στις δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στην παρούσα  .

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 ( Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ