ΑΔΑ: ΨΑΚΚΟΡΡ3-ΝΗΚ

Αρ.Πρωτ.: 3362/19-06-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά δύο (2) σετ αεροστρωμάτων κατάκλισης με αντλία ψυγείων  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 3109/10-06-2019  εισήγηση του Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Γ.Ν. Θήρας & Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: τριακόσια ευρώ  (300,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 19/06/2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr & pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 25/06/2019 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά δύο (2)σετ αεροστρωμάτων με αντλία  για το Γ.Ν. Θήρας με τα κάτωθι τεχνικά  χαρακτηριστικά  :

- Αερόστρωμα με αεροθαλάμους που φουσκώνουν εναλλακτικά

- Αθόρυβη ηλεκτρική αντλία με ρυθμιζόμενη πίεση αέρα και άγκιστρα για στερέωση στην κλίνη

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

- Μέγιστο βάρος ασθενή 115 κιλά

- Πιστοποίηση CE

- Εγγύηση δύο ετών

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail:  vfousteri@aemy.gr & pdrosos@santorinin-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις  25/06/2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Υποχρεωτική η αποστολή της προσφοράς και στις δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στην παρούσα  .

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 ( Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ