ΑΔΑ: Ψ3ΨΗΟΡΡ3-Β04

Αρ.Πρωτ.: 3789/5.7.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών αντικατάστασης των απόλυτων φίλτρων στους χώρους χειρουργείων, ανάνηψης και μαιεύσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας .

β. Την με Αρ. Πρωτ. 3614/27-06-2019 εισήγηση του τμήματος Τεχνικής Υποδιεύθυνσης του  Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια πεντακόσια ευρώ   (1.500,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 10 Ιουλίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 25 Ιουλίου 2019 | Πέμπτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων στους χώρους χειρουργείων, ανάνηψης, μαιεύσεων. Τα νέα απόλυτα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος των εργασιών. Στις θέσεις όπου υπάρχουν διαφορικοί πρεσσοστάτες για τη μέτρηση της διαφορικής πίεσης που καθορίζει την καθαρότητα των φίλτρων, θα επανατοποθετηθούν με προσοχή στα καινούρια απόλυτα φίλτρα. Συγκεκριμένα τα απόλυτα φίλτρα  που θα αντικατασταθούν είναι:

| ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ |
| 1 | ΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ | F11-1200 | HO-ART-610-1219-150-20-H14 |
| 2 |  | F10-1200 | HO-ART-610-1219-150-20-H14 |
| 3 | ΑΣΗΠΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ | F01-1200 | HO-ART-610-1219-150-20-H14 |
| 4 |  | F03-1201 | HO-ART-610-1219-150-20-H14 |
| 5 |  | F04-1202 | HO-ART-610-1219-150-20-H14 |
| 6 |  | F05-1203 | HO-ART-610-1219-150-20-H14 |
| 7 | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | F11-120 | HO-ART-610-1219-150-20-H14 |
| 8 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ | F01-215 | HF-ARK-245-545-69-H14 |
| 9 |  | F02-215 | HF-ARK-245-545-69-H14 |
| 10 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ Β | F03-215 | HF-ARK-245-545-69-H14 |
| 11 |  | F04-215 | HF-ARK-245-545-69-H14 |
| 12 | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ | F06-215 | HF-ARK-245-545-69-H14 |
| 13 | ΑΝΑΝΗΨΗ | F01-100 | HF-ARK-245-245-69-H14 |
| 14 |  | F02-100 | HF-ARK-245-245-69-H14 |
| 15 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | F03-100 | HF-ARK-245-245-69-H14 |
| 16 |  | F04-100 | HF-ARK-245-245-69-H14 |
| 17 | ΕΙΣΟΔΟΣ | F11-480 | HF-ARK-245-245-69-H14 |
| 18 | ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Α | F05-100 | HF-ARK-245-245-69-H14 |
| 19 |  | F06-100 | HF-ARK-245-245-69-H14 |
| 20 | ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Β | F07-100 | HF-ARK-245-245-69-H14 |
| 21 | ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ | F08-100 | HF-ARK-245-245-69-H14 |

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο στους  χώρους που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα  και επιπροσθέτως στους χώρους της μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Εντατικής, ο καθαρισμός των στομίων προσαγωγής του αέρα καθώς και η απολύμανση αυτών με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού.

Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου πιστοποιητικά για την εργασία και την απολύμανση, καθώς και εγκρίσεις για τα για τα χημικά που θα χρησιμοποιηθούν

Όλες οι εργασίες  θα γίνουν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικές εργασίες σε νοσοκομείο(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που είναι εν λειτουργία.

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 2286035459  έως τις 25.7.19 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τυχόν έξοδα αποστολής υλικών ή μετακίνησης τεχνικών βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ