ΑΔΑ:  6ΤΡΛΟΡΡ3-1ΡΜ

Αρ.Πρωτ.: 3787/05.07.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου νοσηλείας και ενός (1) τροχήλατου επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας .

β. Την με Αρ. Πρωτ. 3588/26-06-2019 εισήγηση των τμημάτων Τεχνικής Υποστήριξης, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του  Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ   (4.000,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 10 Ιουλίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 15 Ιουλίου 2019 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου νοσηλείας και ενός (1) τροχήλατου επειγόντων, με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ - Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό - Να διαθέτει: - συρτάρια με ενσωματωμένες χειρολαβές και σετ διαχωριστικών - κεντρική κλειδαριά ασφαλείας - θήκη φιάλης οξυγόνου - περιστρεφόμενη βάση απινιδωτή - κάδο απορριμμάτων - βάση και κουτί αιχμηρών - στατό ορού - τέσσερις περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς, δύο εκ των οποίων φέρουν φρένο - πιστοποίηση CE & ISO - Διαστάσεις τροχήλατου περίπου 79x61x100h cm.

- ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό - Να διαθέτει: - συρτάρια με ενσωματωμένες χειρολαβές και σετ διαχωριστικών - διανομέα φαρμάκων 2 σειρών αποτελούμενων από διαφανείς θήκες - κάδο απορριμμάτων - βάση και κουτί αιχμηρών - τέσσερις περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς, δύο εκ των οποίων φέρουν φρένο - πιστοποίηση CE & ISO - Διαστάσεις τροχήλατου περίπου 79x61x100h cm.

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 15.7.19                            ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ