ΑΔΑ:  Ω7ΑΕΟΡΡ3-16Μ

Αρ.Πρωτ.: 4324/ 30.7.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά συσκευής θέρμανσης αίματος-υγρών για τις ανάγκες του ΤΕΠ του Γ.Ν Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών  »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4189/23-07-2019 εισήγηση της  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ   ( 2.500,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 30 Ιουλίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 12 Αυγούστου 2019 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά του παρακάτω μηχανήματος για τις ανάγκες του ΤΕΠ ΓΝ Θήρας :

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| - ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΓΡΩΝ | 2 τμχ | Να είναι σχεδιασμένες για τοποθέτηση σε ορθοστάτη ενδοφλέβιας έγχυσης. Να διαθέτουν διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό και ευκολία στη χρήση. Να διαθέτουν ψηφιακή οθόνη απεικόνισης τόσο της επιτευχθείσας από τη συσκευή θερμοκρασίας όσο και της επιθυμητής θερμοκρασίας από το χρήστη. Να διαθέτουν οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης καθώς και σε περίπτωση ανεπαρκούς θέρμανσης. Οι επιθυμητές θερμοκρασίες να καθορίζονται από το χρήστη μέσω διακοπτών αφής σε θερμοκρασίες από 33ο C έως 42ο C σε βήματα 0.5ο C. |

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail:  vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 12.8.19                             ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 ( Μηχανήματα ) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ