ΑΔΑ: 6Ε9ΝΟΡΡ3-ΚΛΨ

Αρ.Πρωτ.: 4735/19-08-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια χειρουργικού αναλώσιμου υλικού για το Γ.Ν. Θήρας και για διάστημα 6 μηνών»

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4650/12.8.19  εισήγηση του Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έντεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ ( 11.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 19 Αυγούστου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 27 Αυγούστου 2019 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για τα χειρουργικά αναλώσιμα που περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.

1.ΒΡΟΓΧΟΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΙ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΒΡΟΓΧΟΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ | 100 τμχ | Να είναι κατάλληλοι για λαπαροσκοπική επέμβαση σκωληκοειδεκτομής Να είναι μη απορροφήσιμοι |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

2. ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ | 100 τμχ | Να έχει διαμέτρο 10mm Να είναι μεγάλης περιεκτικότητας 350 ml), Να διαθέτει μηχανισμό χρήσης δύο φάσεων |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000 € ) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3. ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ. | 10 τμχ | Να αποτελείται από τρισδιάστατο προσχεδιασμένο κώνο Να έχει διάμετρο 5CM Να διαθέτει σπειροειδείς εξωτερικές ραβδώσεις από LOOP ΤΙΤΑΝΙΟΥ Να έχει προσχεδιασμένο επίπεδο πλέγμα με οπή σε διάσταση LARGE 5,3CM X 12CM |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων  ευρώ (1200€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 27.08.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 ( Υγειονομικό Υλικό ) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ