ΑΔΑ: ΨΨΟΖΟΡΡ3-ΘΞΙ

Αρ.Πρωτ.: 5008/30-08-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά πέντε (5) χειρουργικών σκαμπό  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών  »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4869/26-08-2019 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του  Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες ευρώ  ( 5.000,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 30 Αυγούστου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 11 Σεπτεμβρίου 2019 | Τετάρτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά πέντε (5) χειρουργικών σκαμπό, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χειρουργικό σκαμπό με πλάτη στήριξης

- Διπλοί περιστρεφόμενοι τροχοί ø 65 mm, ηλεκτρικά αγώγιμοι

- Συμπαγής βάση στήριξης

- Κεντρικό φρένο με ποδοδιακόπτη

- Ρυθμιζόμενο ύψος από 600 έως 900 mm μέσω ποδομοχλού

- Ηλεκτρικά αγώγιμη ταπετσαρία

- Διαστάσεις καθίσματος: ø 360 mm

- Σήμανση CE mark

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail:  pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις   11.09.2019  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 ( Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού ) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών . Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ