ΑΔΑ: 69Η4ΟΡΡ3-ΟΑΙ

Αρ.Πρωτ.: 5033/02-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες»

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4880/26.8.2019 εισήγηση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ ( 24.180 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 02 Σεπτεμβρίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 12 Σεπτεμβρίου 2019 | Πέμπτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 8,5 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ ΓΡΑΜΜΗΣ) | 10 | Να διαθέτει αυλούς εύρους 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιχέονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας (να διέρχεται το σύρμα δια μέσου της σύριγγας, να μην χάνεται αίμα του ασθενούς), οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, αντάπτορας πρόσβασης για μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και έξτρα βελόνα με καθετηράκι. Τριών αυλών 15,5-17 και 19-21cm. |
| 2 | ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 7 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ) | 10 |  |
| 3 | ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5kg | 100 | Χαρτοβάμβακας απαλός και απορροφητικός. Συσκευασία σε νάιλον πακέτο φύλλων 40x60cm |
| 4 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ SMALL | 20.000 | Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστη αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( έλεγχος για την ανίχνευση οπών). ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής).ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).Να είναι ελαφρώς πουδραρισμένα. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής. Να διατίθεται σε μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. |
| 5 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ MEDIUM | 20.000 |  |
| 6 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 5Χ5cm 8ply | 25.000 | Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. Να διατίθεται σε διαστάσεις 10χ10 10χ20 5χ5 8plyπλ.90cm σε πακέτα των 100m και σε αναδιπλώσεις του 1 μέτρου. |
| 7 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 10Χ10cm 8ply | 40.000 |  |
| 8 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 10Χ20cm 8ply | 10.000 |  |
| 9 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml | 5.000 | Σύριγγα τριών μερών χωρητικότητας και διαστάσεις βελόνας (αποσπώμενη). Αποστειρωμένη ανά μία, μη τοξική. Μιας χρήσης. |
| 10 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml | 5.000 |  |
| 11 | 3WAY STOP COCK | 6.000 | Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα Να είναι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα με περιστροφή 360 Να διαθέτουν δύο άκρα με θηλυκό luer lock και ένα άκρο με αρσενικό luer lock με ανεξάρτητη κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του ασθενή) Όλα τα άκρα να φέρουν καλά εφαρμοσμένο πώμα και να είναι στεγανά Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό Να είναι latex free και dehp free |
| 12 | ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ | 5.000 | Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή έξοδο υγρών ή αίματος. Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία, σε ατομική συσκευασία, να μην έχουν latex,να είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να μπορούν να εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά. |
| 13 | ΒΕΛΟΝΕΣ 18G ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΜΧ | 2.500 | Βελόνες ενέσεων μιας χρήσης. Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες. |
| 14 | ΒΕΛΟΝΕΣ 26G ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΜΧ (ΚΑΦΕ) | 2.500 | Βελόνες ενέσεων μιας χρήσης. Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες. |
| 15 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 12m | 40 | Από μαλακό αφρώδες υλικό και καλύπτεται με βαμβακερό σωλήνα σε όλο το μήκος. Να μπορεί να κοπεί σε όποιο μέγεθος χρειάζεται. |
| 16 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 6x8cm κουτια των | 1000 | Διαφανής, αυτοκόλλητη, αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, με πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να επιτρέπει απομάκρυνση υδρατμών αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή, διαστάσεις 7χ8,5cm±2cm |
| 17 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 3000 | Να έχουν αντοχή στα υγρά και να είναι από σκληρό χαρτί, μη τοξικό. Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις πέντε ώρες από τη χρήση τους. |
| 18 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΜΠΛΕ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 22G PTFE HEUER | 2.000 | Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους ). Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια. |
| 19 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΡΟΖ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 20G PTFE HEUER | 2.000 | Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους ). Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια. |
| 20 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY No 16 | 300 | Καθετήρες Foley 2 way, από σιλικοναρισμένο από PVC ή latex με πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό, ασφαλείας για Luer και Luer – lock άκρο σύριγγας. |
| 21 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY No 22 | 20 |  |
| 22 | ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ | 1.500 | Πλαστικές μιας χρήσεως, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό |
| 23 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΑΠΛΕΣ | 4.000 | Στείρα ελεύθερη πυρετογόνων. Αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο. Συσκευασμένη ατομικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί (medical grade) στην πλευρά εκτύπωσης και διαφανές φύλλο πολυεθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (peel pack). Αιχμηρό ρύγχος διάτρησης από σκληρό λευκό πλαστικό ABS, με προστατευτικό καπάκι. Εύκαμπτος σταγονοθάλαμος από (medical grade) PVC Φίλτρο διαλύματος διαμέτρου πόρων 15μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων. Ενσωματωμένος αεραγωγός με πώμα, που διευκολύνει την ομαλή ροή του διαλύματος, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών (φίλτρο 5μ από TEFLON). Ενσωματωμένο σύστημα παροχής μικροσταγόνων (20 σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1 gr) Μέγιστη δυνατότητα ροής διαλύματος 34,6 ml/min - Dextrose 40%. Εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης με περιστρεφόμενο κυλινδρικό σφικτήρα (roller-clamp) κανονικό ή τύπου ADELBERG. Σωλήνας από (medical grade) PVC, εσωτερικής διαμέτρου 3x4,1mm. Μήκος 160-200 mm . Παράλληλη χορήγηση από πλάγια διακλάδωση τύπου Υ με υποδοχέα από LATEX για ταυτόχρονη προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων. Υποδοχή LUER-LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση ή LUER-SLIP. |
| 24 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ | 1.000 | Συσκεύες χορήγησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων σε μικροσταγόνες 1ml=60 σταγ, με ρυθμιστή ροής ακριβείας (dial-flow) Να έχουν ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος που να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του περιέκτη, καλυμμένο με πλαστικό πώμα, το οποίο να εφαρμόζει καλά στο ρύγχος και να μην αποχωρίζεται εύκολα από αυτό Να έχει δυο οπές, η μια θα οδηγεί το υγρό στον σταγονομετρικό θάλαμο και η άλλη θα είναι ο αεραγωγός που θα λειτουργεί επαρκώς με όλους τους τύπους των περιεκτων. Να φέρει φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής. Στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει φίλτρο για την κατακράτηση μοκροοργανισμών Να έχει εύχρηστο αριθμημένο ρυθμιστή ροής υγρών σε ml πλάγια από 5 – 250ml/h. Οι διαβαθμίσεις του να είναι πυκνοτήτων 10% -40% , ευανάγνωστες και να υπάρχουν διαβαθμίσεις για πολύ μικρες ροές Να έχει ακρίβεια στην έγχυση και σταθερότητα Ο σωλήνας της συσκευής να είναι εύκαμπτος, ιδίου πάχους, να μην τσακίζει και να έχει σφιγκτήρα ασφαλείας πριν το ρυθμιστή ροής Να φέρει πλάγια διακλάδωση Υ latex free για ταυτόχρονη χορηγηση υγρών, με καλή ποιότητας υλικό, έτσι ώστε να μην στάζει μετά από τρυπήματα. Επίσης να έχει προστατευτικό δακτύλιο για πρόληψη τραυματισμών του προσωπικού. |
| 25 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. XΧXL | 100 | Να είναι αποστειρωμένη. Μιας χρήσης. Να είναι αδιάβροχη, Υποαλλεργική, Νon – woven. Να είναι αεριζόμενη. Να καλύπτεται και η πλάτη. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών. |
| 26 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5LT ΚΙΤΡΙΝΑ | 100 | Από πλαστικό, με καπάκι που να κλείνει ερμητικά και υποδοχές απόρριψης βελόνας από τη σύριγγα. |
| 27 | ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 40x60cm | 2.000 | Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη επένδυση. |
| 28 | ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60x90cm | 1200 | Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη επένδυση. |
| 29 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΑ Νο 3 πακέτα των 100 τεμαχίων | 3.000 | Τολύπια γάζας βάμβακος απορροφητικά μη αποστειρωμένα για την περιποίηση τραυμάτων και για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις. Για αιμόσταση και καθαρισμό τραυμάτων καθώς και για απολύμανση μεγάλων περιοχών δέρματος. Συσκευασία των 100τμχ. |
| 30 | ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 50cm ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ | 500 | Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση Σε ρολό πλαστικοποιημένο 50cm Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών. |
| 31 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ 150ml | 3.000 | Δοχείο συλλογής ούρων για δείγμα 150ml , με βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, πλαστικό, μιας χρήσεως. |
| 32 | ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ GEL+CLOT ACTIVATOR 5ml (ΚΙΤΡΙΝΟ | 10.000 | Σωληνάρια πλαστικά των 5- 10ml αποστειρωμένα με κίτρινο πώμα. Να είναι άθραυστα και διαφανή, με ετικέτα κολλημένη, ώστε να αναγράφονται τα στοιχεία του ασθενούς. Να περιέχουν ατμόσφαιρα χαμηλής πίεσης κενού ( κενού αέρα), για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος. Να φέρουν πώμα ασφαλείας και ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής. Με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και παραγωγής. |
| 33 | ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ Κ3 EDTA 2ml (ΜΩΒ ΠΩΜΑ) 13Χ75mm | 15.000 | Σωληνάρια γενικής αίματος, αποστειρωμένα, διαυγή μιας χρήσεως, με πώμα ασφαλείας, πλαστικά διαστάσεων 13χ75mm με αντιπηκτικό 5,4mg EDTA Κ2, όγκου δείγματος 3ml Να είναι άθραυστα και διαφανή, με ετικέτα κολλημένη, ώστε να αναγράφονται τα στοιχεία του ασθενούς. Να περιέχουν ατμόσφαιρα χαμηλής πίεσης κενού ( κενού αέρα), για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος. Να φέρουν πώμα ασφαλείας και ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής. Με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και παραγωγής |
| 34 | ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | 20 | Με κλιπς ασφαλείας για να μένει σταθερή η πίεση της χειρός, ελαστικό, να μην δημιουργεί τραυματισμούς ή αιματώματα, να έχει τη δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της φλέβας. Σε τεμάχια. |
| 35 | ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1ΛΤ | 40 | Φορμόλη 37% 1lit διάλυμά φορμαλδεΰδης 37 % βάρος /όγκο ή 40% όγκο /όγκο το οποίο µμπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη παρασκευή µονιµοποιητικού διαλύματος φορμόλης. Να φέρει σήμανση CE-IVD. |
| 36 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 10 cm | 2.000 | Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. |
| 37 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 15 cm | 2.000 |  |
| 38 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 25 cm | 500 |  |
| 39 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 30 cm | 500 |  |
| 40 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΡΟΛΟ 25m) (7mm) | 50 | Σωλήνες αναρρόφησης και παροχέτευσης διαφανείς από σιλικόνη, εσωτερικής διαμέτρου περίπου 7mm και εξωτερικής περίπου 10mm, να δύναται να κλιβανιστεί στους 135C , μη τοξικό, με οδηγίες στα ελληνικά και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Μήκος ρολού 25m. |
| 41 | ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ | 200 | Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαπτόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα |
| 42 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 2,5 x 2.5cm | 30 | Απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, με βακτηριοστατική δράση, τύπου Surgicel, διαστάσεις2,5Χ2,5εκ. - Σταματά την αιμοραγία σε 2-8 λεπτά. - Απορροφάται γρήγορα σε 7-14 ημέρες. - Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. - Μη ζωικής προέλευσης. |
| 43 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 15,2cm x 22,9cm | 30 | Να είναι: • απορροφήσιμη με αποδεδειγμένη βακτηριοκτόνο δράση (ΜRSA – MRSΕ), από 100% Οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, • ημιδιαπερατή ύφανση rayon. Να: • Διατηρείται ακέραιο σε υγρό περιβάλλον. • Επιφέρει αιμόσταση εντός 2-8 λεπτών. • Απορροφάται σε 7-14 ημέρες • Τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα, χωρίς να κολλάει στα γάντια να σκίζεται ή να θρυμματίζεται. • Είναι φυτικής προέλευσης • επιφέρει όξινο PH περιβάλλοντος μετά την τοποθέτηση. |
| 44 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 7,5cm x 10cm | 24 |  |
| 45 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 5cm x 7,5cm | 30 |  |
| 46 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ | 50 | Ψηφιακό θερμόμετρο με μέτρηση σε χρόνο 10 δευτερολέπτων, αδιάβροχο, άθραυστο, με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης και δυνατότητα μέτρησης από το στόμα και τη μασχάλη και εγγύηση 2 ετών |
| 47 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓ ΥΓΡΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ 12cm ΜΕ "Τ" ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK | 50 | Προέκταση πλαστική Όγκος γεμίσματος 0,3ml Μήκος 10 – 12 cm Υλικό κατασκευής μαλακό pvc Τρόπος σύνδεσης να φέρει υποδοχή ώστε να συνδέεται με ασφάλεια με τον φλεβοκαθετήρα (luer lock) Αποστειρωμένη μιας χρήσεως Latex free και dehp free Να φερουν πώματα κάλυψης σε κάθε άκρο. |
| 48 | ΚΟΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ DERMABOND | 10 |  |
| 49 | ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΑΓΙΑΣ (ρινικό ταμπόν 4,5cm) | 100 | Για επίσταξη και μετεγχειρητική αιμόσταση της ρινικής κοιλότητας. 1.Το ταμπόν να διαστέλλεται και να μετατρέπεται σε μαλακό σπόγγο που παρέχει ιδανική πίεση στην μύτη μετά την διόγκωση του και απορρόφα το αίμα. 2.Γρήγορη εύκολη και αποτελεσματική χρήση. 3.Εύκολη αφαίρεση χάρη στο κορδόνι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του. 4.Ενυδατικό επίθεμα , δεν προκαλεί βλάβη κατά την αφαίρεση του. |
| 50 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ 10cm X 2.5m | 100 | Να έχουν καλή συγκολλητική ικανότητα. Να μην προκαλούν ερεθισμούς (αντιαλλεργική κολλητική ουσία). Να διαθέτουν εξαιρετική ύφανση επιτρέποντας τη διαπερατότητα του αέρα και των υδρατμών και άκρες χωρίς ξέφτια. Να φέρει διακριτή γραμμή κατά μήκος ώστε να διευκολύνεται η επίδεση. Να προσφέρουν δυνατή αλλά ελεγχόμενη συμπίεση. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και να αναφέρονται οι απαραίτητες ενδείξεις. |
| 51 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ 8cm X 2.5m | 100 |  |
| 52 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 6/8 INCH | 50 | Σωλήνας παροχέτευσης μιας χρήσεως από καλής ποιότητας latex μήκους περίπου 45cm και πλάτους 2/4 και 5/8 της ίντσας, αποστειρωμένοι, σε διπλή συσκευασία με ένδειξη CE και ISO , μη τοξικό, με οδηγίες στα ελληνικά και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. |
| 53 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 4/8 INCH | 50 |  |
| 54 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 3/8 INCH | 50 |  |
| 55 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 5/8 INCH | 50 |  |
| 56 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 1 INCH | 50 |  |
| 57 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 1/4 17΄΄ | 50 |  |
| 58 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 5/8 17΄΄ | 50 |  |
| 59 | ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3PLY 35X35cm | 300 | Να είναι αποστειρωμένο, αδιάβροχο, ενισχυμένο 3 στρωμάτων. |
| 60 | ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3PLY 50X50cm | 200 |  |
| 61 | ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3PLY 50X60cm ΜΕ ΟΠΗ | 200 |  |
| 62 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ MEDIUM | 100 | Να είναι από αφρολέξ, να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με αυτοκόλλητο. Να είναι ανατομικό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ακτινολογική εξέταση Να μπορεί να πλυθεί. |
| 63 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ LARGE | 100 |  |
| 64 | ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ | 100 | Τα φίλτρα κατακράτησης λευκοκυττάρων να αποτελούνται από ένα κώνο διάτησης για σύνδεση με τον ασκό του αίματος, ένα σταγονομετρικό θάλαμο με προφίλτρο για τη κατακράτηση πηγμάτων και σταγονομέτρηση της ροής προς διήθηση, ένα φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης ολικού ή συμπηκνωμένων ερυθρών, ένα σταγονομετρικό θάλαμο για σταγονομέτρηση του διηθημένου αίματος, σύνδαση luer Lock καλυμμένη με πώμα ασφαλείας, δύο διακόπτες ροής, ένα ρυθμιστή ροής. |
| 65 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 80x145cm | 150 |  |
| 66 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2Μ | 100 |  |
| 67 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ Μ.Χ. | 500 | Σφουγγάρι μιας χρήσεως εμποτισμένο με αντισηπτικό υγρό και σαπούνι. Ιδανικό για κατάκλιση Συσκευασμένο ατομικά. |
| 68 | ΣΕΤ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΟΤΗΡΑΚΙ - Τ- ΣΩΛΗΝΑΣ Ο2) | 100 |  |
| 69 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡ/ΚΟ ΣΩΛΗΝΑ (ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤ) | 150 | Συνδετικό τραχειοσωλήνα και αναπνευστήρα , αποστειρωμένο, να είναι πτυσσόμενο, spiral , να έχει μήκος περίπου 15cm με γωνία και ευθύ όχι πτυσσόμενο για σύνδεση σε ΤΑΦ Κατασκευασμένα από εξευγενισμένο pvc Αποστειρωμένα από αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια Να φέρει τρεις διαφορετικές συνδέσεις. |
| 70 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 2,5cm | 1200 | Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζιγκ-ζαγκ. Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Διαστάσεις: 2.50cm x 9.1m - Συσκευασία 12 τεμαχίων. |
| 71 | ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 200 | Σετ δερματικής έκτασης κάτω άκρου με αυτοκόλλητη υποαλλεργική non woven ταινία με κορδόνι, μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρο του οποίου αναρτάται το κορδόνι, και με ελαστικό επίδεσμο. |
| 72 | ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ | 50 | Σετ δερματικής έκτασης κάτω άκρου με αυτοκόλλητη υποαλλεργική non woven ταινία με κορδόνι, μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρο του οποίου αναρτάται το κορδόνι, και με ελαστικό επίδεσμο. |
| 73 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 210cm | 1200 | Σωλήνας αναρρόφησης με ρύγχος 24ch ( 5.6 x 8.0 mm) σε αποστειρωμένη συσκευασία. |
| 74 | ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1L | 250 | Να περιέχει ως δραστικά συστατικά συνδιασμό ισοπροπανόλη και ηπροπανόλη σε ποσοστό 63,14% και 14,3% αντίστοιχα. Να περιέχει ενυδατικούς παράγοντες για την ταυτόχρονη φροντίδα του δέρματος (λανολίνη,γλυκερόλη και βουτανοδιόλη). Να μην περιέχει χρώμα ή άλλες χρωστικές ουσίες, να έχει διακριτικό άρωμα και άριστη συμβατότητα με το δέρμα. Με δράση έναντι Gram+, Gram- βακτηρίων, μυκητών, ιών και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. Να διατεθούν βάσεις που να προσαρμόζονται στα κρεβάτια του νοσοκομείου (με στρογγυλάδα στο σημείο στήριξης, να κατατεθεί δείγμα) μεταλλικές και επιτοίχιες θήκες μεταλλικές καθώς και αντλίες ψεκασμού. |
| 75 | CAUTERY TIP CLEANSER ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ | 200 |  |
| 76 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΑΣ ΚΙΤΡΙΝΑ (ACROSS PIPET TIPS 1000pics) | 3000 |  |
| 77 | ΑΠΟΛΥΜΑΝ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |  |  |
| 78 | ΣΚΟΥΦΙ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ | 20 | Να είναι εμποτισμένο με σαμπουάν και μαλακτικό (2 σε 1) για άμεση και εύκολη χρήση. O σκούφος να καθαρίζει και να ενυδατώνει τα μαλλιά ενώ απορροφά ακαθαρσίες,λιπαρότητα κλπ., να μην χρειάζεται ξέβγαλμα Να υπάρχει η δυνατότητα ο σκούφος να θερμένεται εύκολα σε φούρνο μικροκυμμάτων. |
| 79 | ΣΤΥΛΕΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 100 | Στυλεός στοματικού καθαρισμού με σφουγγαράκι, με γεύση μέντας περίπου 13εκ. |
| 80 | ΜΑΚΡΙΑ ΑΚΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ | 50 | Ακίδα μονοπολικής διαθερμίας, μακριά. |
| 81 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ | 400 |  |
| 82 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ 24 ΩΡΟΥ | 70 | Δοχεία συλλογής ούρων 24 ωρου χρώματος λευκού χωρητικότητας 2-2,7 λίτρων με βαθμονόμηση ανά 100cc κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό. Να φέρουν ένα στόμιο.Να φέρει μεταλλικό ή πλαστικό χερούλι για εύκολη μεταφορά. Σε τεμάχια. |
| 83 | ΛΕΠΙΔΑ Νο 12 χειρουργ. Μ.Χ χωρίς λαβή (ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ | 1500 | Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ( Νο 10, 11,12,15,21,22,24) Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO. |
| 84 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11 | 100 | Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO. |
| 85 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (STEAM CONTROL D) | 1000 | Ο χημικός δείκτης να είναι ενσωματωμένος σε χάρτινη λωρίδα με αυτοκόλλητη ταινία, μη τοξικός με σαφή χρωματική αλλαγή Η συσκευασία να αποτελείται από σπιράλ σωλήνα 15cm, και διαμέτρου 2mm Με ημερομηνία λήξης και κωδικό παρτίδας Να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 285 & 867 – 4 και 867-5 Να διατίθεται με συγκριτικό πίνακα αποτελεσμάτων. |
| 86 | ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ CONTEINER | 1000 | Μιας χρήσεως, διαμετρου 19cm, στρογγυλα,να μην έχουν χημικό δείκτη. |
| 87 | ΧΑΡΤΙ NON WOWEN 130x150cm | 500 | Χαρτί αποστείρωσης υγρού κλιβάνου non woven. Να είναι υγροαπωθητικό, αεροδιαπερατό και βακτηριοστατικό Να μην έχει μηχανική μνήμη να μην διαπερνάται από τις αλκοόλες Να μην αφήνει ινίδια Να είναι ελεύθερο χημικών ουσιών Να έχει μεγάλη διάρκεια χρόνου αποστείρωσης >6 μηνών Να είναι ανθεκτικό και μαλακό Να είναι κατάλληλο και για χειρουργικά πεδία Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 868 -1,2 Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +,- 2. |
| 88 | ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 15cm x 200m | 10 | Ρολό αποστείρωσης υγρού κλιβάνου χωρίς πιέτες Να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 868-1,3,5 Η μια πλευρά να είναι από ανθεκτικό χαρτί >65gr Να διαθέτουν πολλαπλή θερμοσυγκόληση = ή >10mm όπου να ανοίγει δίχως να αφήνει ινίδια, με διαφανή έγχρωμο φιλμ πολλαπλών στρώσεων Να διαθέτει δείκτες αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους μη τοξικούς και απότομης χρωματικής αλλαγής τυπωμένοι στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς και εκτός περιοχής εργασίας, ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή Να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις τυπωμένες στην μπροστινή πλευρά σύμφωνα με το ΕΝ 980 Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +,- 2cm |
| 89 | ΜΑΚΡΙΑ ΑΚΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ | 50 | Να είναι μακριά ακίδα μονοπολικής διαθερμίας. |
| 90 | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ | 100 | Να προστατεύει από υπερβολικό ψύχος ή θερμότητα. Να έχει διαστάσεις περίπου 160cmx120cm |
| 91 | ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 27G/18G ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (latex free) | 25 | Να είναι πλήρες σετ συνδυασμένης ραχιαίας-επισκληριδίου αναισθησίας 27G/18G (χωρίς latex), με βελόνα υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας ατραυματικές pencil point 37G μη τοξικές (χωρίς latex) .Να διαθέτει λεία εξωτερική επιφάνεια που ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή, στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνει πλήρως τον αυλό της βελόνας και τη λοξότομησή της για ευκολία στην προώθηση χωρίς παραμόρφωση. Να διαθέτει σχεδιασμό που να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ, ελαχιστοποιώντας τις μετεπεμβατικές κεφαλαλγίες. να φέρει άκρο ακριβείας και ειδικά σχεδιασμένη οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που να επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ περιορίζοντας τις απώλειές του. Να διαθέτει ειδικό συνδετικό στο άκρο της, με δυνατότητα περιστροφής 360˚ που βοηθάει στην ομοιόμορφη χορήγηση των υγρών.- Το συνδετικό να φέρει σήμανση που δεικνύει την κατεύθυνση ροής. Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. Η βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας 18G (χωρίς latex) να φέρει τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy με βελτιωμένο σχεδιαστικά άκρο που να βοηθάει στην καλύτερη αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής, χωρίς να κόβει τους ιστούς, με ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών. Να φέρουν πτερύγια που τοποθετούνται ή αφαιρούνται κατά βούληση, προσφέροντας έτσι μέγιστη ευελιξία στην χρήση. Να διαθέτει καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας 16-18 (latex free). Να είναι ατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon (polyether block amide), ώστε να παρέχει την βέλτιστη διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking). να διατίθεται σε νούμερα, με κλειστό άκρο, να φέρει ανατομικό, ατραυματικό άκρο, διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα. να έχει περάσει από ειδικούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν την ανεμπόδιστη και σταθερή ροή.Να φέρει ειδική σήμανση για το άκρο. Όλοι οι καθετήρες να φέρουν συνδετικό ασφαλείας Luer Lock με ειδικό σπόγγο σταθεροποίησης καθετήρα. Να διατίθεται σύριγγα επισκληριδίου αναισθησίας χωρίς αντίσταση (χωρίς latex). Να έχει μικρή και σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου, για να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου, να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου. Να είναι ατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό. Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου. Να διατίθεται φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας (επίπεδο) (χωρίς latex). Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm, που να επιτρέπει το αμφίδρομο φιλτράρισμα και να παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της αναρρόφησης.Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer lock (male & female), με επίπεδο, ανατομικό σχεδιασμό για την μέγιστη άνεση του ασθενούς. να είναι διάφανο για να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση και κατάλληλο για χρήση 96 ωρών.Όλα τα είδη που περιέχονται στο σετ να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως και latex free. |
| 92 | ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE Νο 22 | 20 | Να είναι βελόνες υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας τύπου QUINKE, με μήκος 90mm με οδηγό Να είναι μη τοξικές (να μη περιέχουν latex), Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο ερεθισμός της μήνιγγας κατά την εισαγωγή, με στυλεό ανοξείδωτο ατσάλι και διαφανή δακτυλολαβή για την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμισης του ΕΝΥ. Να φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους, να διατίθεται με βελόνα εισαγωγής για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσεως. |
| 93 | ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE Νο 24 | 20 |  |
| 94 | ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE Νο 25 | 20 |  |
| 95 | ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE Νο 26 | 20 |  |
| 96 | ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE Νο 27 | 20 |  |

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 12.09.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 ( Υγειονομικό Υλικό ) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ