**ΑΔΑ:** ΩΩΔΤΟΡΡ3-5ΝΚ

 **Αρ.Πρωτ.: 5651/23-09-2019**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο κλιματιστικών μονάδων (split unit) ενεργειακής απόδοσης 18000 και 12000 btu και μιας αντλίας συμπυκνωμάτων, για τον χώρο του μικροβιολογικού εργαστήριου και του ψηφιακού μαστογράφου του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών »**

**ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ. 5539/18-09-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **χίλια τριακόσια πενήντα ευρώ**   **( 1.350,00 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 23 Σεπτεμβρίου 2019 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 30 Σεπτεμβρίου 2019 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για δυο κλιματιστικών μονάδων (split unit) ενεργειακής απόδοσης 18000 και 12000 btu και μιας αντλίας συμπυκνωμάτων, για τον χώρο του μικροβιολογικού εργαστήριου και του ψηφιακού μαστογράφου .

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

Τύπος Συσκευής: Inverter

Ψυκτική Απόδοση (btu/h): 18000 (1 τεμάχιο)

Ψυκτική Απόδοση (btu/h): 12000 (1 τεμάχιο)

Εγγύηση τουλάχιστον τριών ετών.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ**

Η αντλία συμπυκνωμάτων να έχει ενσωματωμένη δεξαμενή.

Εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών.

**Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.**

**Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

**Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 30.09.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

**Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 ( Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού ) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΑΕ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**