**ΑΔΑ:**Ψ83ΝΟΡΡ3-Λ9Κ

**Αρ.Πρωτ.: 5650/23-09-2019**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών με σκοπό την αντικατάσταση των χαλκοσωλήνων ύδρευσης του λεβητοστάσιου του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών »**

**ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ. 5529/18-09-2019 εισήγηση του Τεχνικής Υποδιεύθυνσης του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **χίλια ευρώ**   **( 1.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 23 Σεπτεμβρίου 2019 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [vfousteri@aemy.gr](mailto:vfousteri@aemy.gr) και στο fax: 2286035459 | 30 Σεπτεμβρίου 2019 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών με σκοπό την αντικατάσταση των χαλκοσωλήνων ύδρευσης του λεβητοστάσιου του γενικού νοσοκομείου θήρας. Το μήκος των σωληνώσεων που αντικατασταθεί είναι 36 μέτρα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας πράσινος πολυπροπυλενίου Φ40 | Μ. | 12 |
| 2 | Σωλήνας πράσινος πολυπροπυλενίου Φ50 | Μ. | 12 |
| 3 | Σωλήνας πράσινος πολυπροπυλενίου Φ63 | Μ. | 12 |
| 4 | Γωνιά πράσινή πολυπροπυλενίου Φ40 90ο | Τεμ. | 10 |
| 5 | Γωνιά πράσινή πολυπροπυλενίου Φ50 90ο | Τεμ. | 10 |
| 6 | Γωνιά πράσινή πολυπροπυλενίου Φ63 90ο | Τεμ. | 10 |
| 7 | Μούφα πράσινη πολυπροπυλενίου Φ40 | Τεμ. | 5 |
| 8 | Μούφα πράσινη πολυπροπυλενίου Φ50 | Τεμ. | 5 |
| 9 | Μούφα πράσινη πολυπροπυλενίου Φ63 | Τεμ. | 5 |
| 10 | Ταφ πράσινο πολυπροπυλενίου Φ40 | Τεμ. | 5 |
| 11 | Ταφ πράσινο πολυπροπυλενίου Φ50 | Τεμ. | 5 |
| 12 | Μαστός αρσενικός πράσινος πολυπροπυλενίου 1΄΄ Χ Φ40 | Τεμ. | 6 |
| 13 | Μαστός αρσενικός πράσινος πολυπροπυλενίου 1 1/4΄΄ Χ Φ50 | Τεμ. | 6 |
| 14 | Μαστός αρσενικός πράσινος πολυπροπυλενίου 1 1/2΄΄ Χ Φ50 | Τεμ. | 5 |
| 15 | Μαστός αρσενικός πράσινος πολυπροπυλενίου 2΄΄ Χ Φ63 | Τεμ. | 6 |
| 16 | Μαστός αρσενικός 2΄΄ ορειχάλκινος | Τεμ. | 2 |
| 17 | Μαστός θηλυκός 1 ΄΄ Χ 42 ορειχάλκινος κολλητός | Τεμ | 2 |
| 18 | Μαστός θηλυκός 1 ¼ ΄΄ Χ 42 ορειχάλκινος κολλητός | Τεμ. | 2 |
| 19 | Διακόπτης σφαιρικός 1΄΄ Θ-Θ Ολόκληρης Ροής Ορειχάλκινος | Τεμ. | 4 |
| 20 | Διακόπτης σφαιρικός 1 ¼΄΄ Θ-Θ Ολόκληρης Ροής Ορειχάλκινος | Τεμ. | 2 |
| 21 | Διακόπτης σφαιρικός 2΄΄ Θ-Θ Ολόκληρης Ροής Ορειχάλκινος | Τεμ. | 2 |
| 22 | Νήμα μονωτικό Loctite 55-150μ | Τεμ. | 2 |
| 23 | Υγρό τεφλόν 50ml κόκκινο | Τεμ. | 1 |
| 24 | Ρακόρ 1΄΄ μέσα – έξω ορειχάλκινο | Τεμ. | 4 |

**Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.**

**Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

**Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: [vfousteri@aemy.gr](mailto:vfousteri@aemy.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 30.09.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

**Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 ( Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων ) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΑΕ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**